## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A01725 | GA05MOAS-PG562 | 562 | 1 | 2015-11-24 | 21:30 |  | 42° 34.300' S | 42° 39.400' W | 200 | NBP 15-10 |  | -42.5717 | -42.6567

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GA05MOAS-PG562-01-CTDGVM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000153 | 9284 |  |  | No calibration coefficient
GA05MOAS-PG562-02-DOSTAM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000154 | 420 |  |  | No calibration coefficient
GA05MOAS-PG562-05-NUTNRM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000155 | 659 | CC_cal_temp |  | No calibration coefficient
GA05MOAS-PG562-05-NUTNRM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000155 | 659 | CC_wl
GA05MOAS-PG562-05-NUTNRM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000155 | 659 | CC_eno3
GA05MOAS-PG562-05-NUTNRM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000155 | 659 | CC_eswa
GA05MOAS-PG562-05-NUTNRM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000155 | 659 | CC_di
GA05MOAS-PG562-05-NUTNRM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000155 | 659 | CC_lower_wavelength_limit_for_spectra_fit
GA05MOAS-PG562-05-NUTNRM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000155 | 659 | CC_upper_wavelength_limit_for_spectra_fit
GA05MOAS-PG562-06-PARADM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000156 | 50197 |  |  | No calibration coefficient
GA05MOAS-PG562-03-FLORTM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000157 | 3783 | CC_scattering_angle | 124
GA05MOAS-PG562-03-FLORTM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000157 | 3783 |  | 700
GA05MOAS-PG562-03-FLORTM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000157 | 3783 | CC_angular_resolution | 1.076
GA05MOAS-PG562-03-FLORTM000 | A01725 | 562 | 1 | OL000157 | 3783 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GA05MOAS-PG562-04-FLORTO000 | A01725 | 562 | 1 | OL000158 | 1329 | CC_measurement_wavelength | 700
GA05MOAS-PG562-04-FLORTO000 | A01725 | 562 | 1 | OL000158 | 1329 | CC_scattering_angle | 124
GA05MOAS-PG562-04-FLORTO000 | A01725 | 562 | 1 | OL000158 | 1329 | CC_angular_resolution | 1.076
GA05MOAS-PG562-04-FLORTO000 | A01725 | 562 | 1 | OL000158 | 1329 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GA05MOAS-PG562-00-ENG000000 | A01725 | 562 | 1 | OL000159 | 562 |  |  | No calibration coefficient