## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A01726 | GA05MOAS-PG563 | 563 | 1 | 2015-11-24 | 21:47 |  | 42° 35.300' S | 42° 38.700' W | 200 | NBP 15-10 |  | -42.5883 | -42.645

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GI05MOAS-PG563-01-CTDGVM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000160 | 9285 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG563-02-DOSTAM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000161 | 423 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG563-05-NUTNRM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000162 | 658 | CC_cal_temp |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG563-05-NUTNRM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000162 | 658 | CC_wl
GI05MOAS-PG563-05-NUTNRM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000162 | 658 | CC_eno3
GI05MOAS-PG563-05-NUTNRM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000162 | 658 | CC_eswa
GI05MOAS-PG563-05-NUTNRM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000162 | 658 | CC_di
GI05MOAS-PG563-05-NUTNRM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000162 | 658 | CC_lower_wavelength_limit_for_spectra_fit
GI05MOAS-PG563-05-NUTNRM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000162 | 658 | CC_upper_wavelength_limit_for_spectra_fit
GI05MOAS-PG563-06-PARADM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000163 | 50198 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG563-03-FLORTM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000164 | 3813 | CC_scattering_angle | 124
GI05MOAS-PG563-03-FLORTM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000164 | 3813 | CC_measurement_wavelength | 700
GI05MOAS-PG563-03-FLORTM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000164 | 3813 | CC_angular_resolution | 1.076
GI05MOAS-PG563-03-FLORTM000 | A01726 | 563 | 1 | OL000164 | 3813 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GI05MOAS-PG563-04-FLORTO000 | A01726 | 563 | 1 | OL000165 | 1330 | CC_scattering_angle | 124
GI05MOAS-PG563-04-FLORTO000 | A01726 | 563 | 1 | OL000165 | 1330 | CC_measurement_wavelength | 700
GI05MOAS-PG563-04-FLORTO000 | A01726 | 563 | 1 | OL000165 | 1330 | CC_angular_resolution | 1.076
GI05MOAS-PG563-04-FLORTO000 | A01726 | 563 | 1 | OL000165 | 1330 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GI05MOAS-PG563-00-ENG000000 | A01726 | 563 | 1 | OL000166 | 563 |  |  | No calibration coefficient