## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00078 | CE05MOAS-GL311 | 311 | 1 | 2014-10-06 | 22:45 | 2014-12-06 | 44°22.222' N | 124°57.003' W | 0 | Oceanus |  | 44.3704 | -124.9501

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL311-01-PARADM000 | A00078 | 311 | 1 | N00304 | 50145
CE05MOAS-GL311-02-FLORTM000 | A00078 | 311 | 1 | N00301 | 2760 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL311-02-FLORTM000 | A00078 | 311 | 1 | N00301 | 2760 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL311-02-FLORTM000 | A00078 | 311 | 1 | N00301 | 2760 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL311-02-FLORTM000 | A00078 | 311 | 1 | N00301 | 2760 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL311-03-ADCPAM000 | A00078 | 311 | 1 | N00300 | 642931 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL311-03-ADCPAM000 | A00078 | 311 | 1 | N00300 | 642931 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL311-03-ADCPAM000 | A00078 | 311 | 1 | N00300 | 642931 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL311-03-ADCPAM000 | A00078 | 311 | 1 | N00300 | 642931 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL311-04-DOSTAM000 | A00078 | 311 | 1 | N00303 | 26
CE05MOAS-GL311-05-CTDGVM000 | A00078 | 311 | 1 | N00302 | 9014
CE05MOAS-GL311-00-ENG000000 | A00078 | 311 | 1 |  | 311