## Moorings
| Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A01725 | GA05MOAS-PG562 | 562 | 1 | 2015-11-24 | 21:30 |  | 42° 34.300' S | 42° 39.400' W | 200 | NBP 15-10 |  | -42.5717 | -42.6567

## Asset_Cal_Info
Ref Des |  | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GI05MOAS-PG562-01-CTDGVM000 | A01725 | 562 | 1 | 9284 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG562-02-DOSTAM000 | A01725 | 562 | 1 | 420 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG562-03-NUTNRM000 | A01725 | 562 | 1 | 659 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG562-04-PARADM000 | A01725 | 562 | 1 | 50197 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG562-05-FLORTM000 | A01725 | 562 | 1 | 3783 | CC_scattering_angle | 124
GI05MOAS-PG562-05-FLORTM000 | A01725 | 562 | 1 | 3783 |  | 700
GI05MOAS-PG562-05-FLORTM000 | A01725 | 562 | 1 | 3783 | CC_angular_resolution | 1.076
GI05MOAS-PG562-05-FLORTM000 | A01725 | 562 | 1 | 3783 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GI05MOAS-PG562-06-FLORTO000 | A01725 | 562 | 1 | 1329 | CC_measurement_wavelength | 700
GI05MOAS-PG562-06-FLORTO000 | A01725 | 562 | 1 | 1329 | CC_scattering_angle | 124
GI05MOAS-PG562-06-FLORTO000 | A01725 | 562 | 1 | 1329 | CC_angular_resolution | 1.076
GI05MOAS-PG562-06-FLORTO000 | A01725 | 562 | 1 | 1329 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GI05MOAS-PG562-00-ENG000000 | A01725 | 562 | 1 | 562 |  |  | No calibration coefficient