## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
OL000147 | GS05MOAS-GL561 | 561 | 1 | 2015-12-25 | 18:41 |  | 54° 13.554’ S | 89° 45.357’ W | 1000 | NBP-15-11

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GS05MOAS-GL561-01-FLORDM000 | OL000147 | 561 | 1 | OL000148 | 3769 | CC_scattering_angle | 140 | Constant.
GS05MOAS-GL561-01-FLORDM000 | OL000147 | 561 | 1 | OL000148 | 3769 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant.
GS05MOAS-GL561-01-FLORDM000 | OL000147 | 561 | 1 | OL000148 | 3769 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant.
GS05MOAS-GL561-01-FLORDM000 | OL000147 | 561 | 1 | OL000148 | 3769 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant.
GS05MOAS-GL561-02-DOSTAM000 | OL000147 | 561 | 1 | OL000149 | 406 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-GL561-04-CTDGVM000 | OL000147 | 561 | 1 | OL000150 | 9270 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-GL561-00-ENG000000 | OL000147 | 561 | 1 | OL000138 | 561 |  |  | No calibration coefficient