## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00079 | CE05MOAS-GL312 | 312 | 1 | 2014-04-21 | 0:11 | 2014-07-15 | 44°39.614' N | 124°32.929' W | 0 | Oceanus |  | 44.6602 | -124.5488

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL312-01-PARADM000 | A00079 | 312 | 1 | N00309 | 50146
CE05MOAS-GL312-02-FLORTM000 | A00079 | 312 | 1 | N00306 | 2761 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL312-02-FLORTM000 | A00079 | 312 | 1 | N00306 | 2761 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL312-02-FLORTM000 | A00079 | 312 | 1 | N00306 | 2761 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL312-02-FLORTM000 | A00079 | 312 | 1 | N00306 | 2761 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL312-03-ADCPAM000 | A00079 | 312 | 1 | N00305 | 642932 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL312-03-ADCPAM000 | A00079 | 312 | 1 | N00305 | 642932 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL312-03-ADCPAM000 | A00079 | 312 | 1 | N00305 | 642932 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL312-03-ADCPAM000 | A00079 | 312 | 1 | N00305 | 642932 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL312-04-DOSTAM000 | A00079 | 312 | 1 | N00308 | 27
CE05MOAS-GL312-05-CTDGVM000 | A00079 | 312 | 1 | N00307 | 9015
CE05MOAS-GL312-00-ENG000000 | A00079 | 312 | 1 |  | 312