## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00394 | CE05MOAS-GL382 | 382 | 1 | 2015-01-21 | 22:02 | 2015-04-29 | 44°40.504' N | 124°18.421' W | 0 | Pacific Storm |  | 44.6751 | -124.307

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL382-01-PARADM000 | A00394 | 382 | 1 | N00339 | 50161 | CC_bsipar_par_scaling | 1e-06
CE05MOAS-GL382-02-FLORTM000 | A00394 | 382 | 1 | N00336 | 3185 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL382-02-FLORTM000 | A00394 | 382 | 1 | N00336 | 3185 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL382-02-FLORTM000 | A00394 | 382 | 1 | N00336 | 3185 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL382-02-FLORTM000 | A00394 | 382 | 1 | N00336 | 3185 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL382-03-ADCPAM000 | A00394 | 382 | 1 | N00335 | 648292 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL382-03-ADCPAM000 | A00394 | 382 | 1 | N00335 | 648292 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL382-03-ADCPAM000 | A00394 | 382 | 1 | N00335 | 648292 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL382-03-ADCPAM000 | A00394 | 382 | 1 | N00335 | 648292 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL382-04-DOSTAM000 | A00394 | 382 | 1 | N00338 | 191
CE05MOAS-GL382-05-CTDGVM000 | A00394 | 382 | 1 | N00337 | 9059
CE05MOAS-GL382-00-ENG000000 | A00394 | 382 | 1 |  | 382