## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00257 | CP05MOAS-GL339 | 339 | 1 | 2015-01-11 | 5:59 | 2015-05-29 | 39° 50' N | 70° 42.5' W | 200 | Scarlett Isabella | EB Line | 39.8333 | -70.7083

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CP05MOAS-GL339-01-ADCPAM000 | A00257 | 339 | 1 | N00131 | 62598 | CC_scale_factor1 | 0.61
CP05MOAS-GL339-01-ADCPAM000 | A00257 | 339 | 1 | N00131 | 62598 | CC_scale_factor2 | 0.61
CP05MOAS-GL339-01-ADCPAM000 | A00257 | 339 | 1 | N00131 | 62598 | CC_scale_factor3 | 0.61
CP05MOAS-GL339-01-ADCPAM000 | A00257 | 339 | 1 | N00131 | 62598 | CC_scale_factor4 | 0.61
CP05MOAS-GL339-02-FLORTM000 | A00257 | 339 | 1 | N00132 | 2812 | CC_scattering_angle | 124
CP05MOAS-GL339-02-FLORTM000 | A00257 | 339 | 1 | N00132 | 2812 | CC_measurement_wavelength | 700
CP05MOAS-GL339-02-FLORTM000 | A00257 | 339 | 1 | N00132 | 2812 | CC_angular_resolution | 1.076
CP05MOAS-GL339-02-FLORTM000 | A00257 | 339 | 1 | N00132 | 2812 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CP05MOAS-GL339-03-CTDGVM000 | A00257 | 339 | 1 | N00133 | 9036
CP05MOAS-GL339-04-DOSTAM000 | A00257 | 339 | 1 | N00134 | 142
CP05MOAS-GL339-05-PARADM000 | A00257 | 339 | 1 | N00135 | 50153 | CC_bsipar_par_scaling | 1e-06
CP05MOAS-GL339-00-ENG000000 | A00257 | 339 | 1 |  | 339