## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00335 | CP05MOAS-GL376 | 376 | 1 | 2014-10-06 | 23:28 | 2014-12-13 | 39° 50' N | 70° 42.5' W | 1000 | KN-222 | SS-1 Line | 39.8333 | -70.7083

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CP05MOAS-GL376-01-ADCPAM000 | A00335 | 376 | 1 | N00141 | 649016 | CC_scale_factor1 | 0.61
CP05MOAS-GL376-01-ADCPAM000 | A00335 | 376 | 1 | N00141 | 649016 | CC_scale_factor2 | 0.61
CP05MOAS-GL376-01-ADCPAM000 | A00335 | 376 | 1 | N00141 | 649016 | CC_scale_factor3 | 0.61
CP05MOAS-GL376-01-ADCPAM000 | A00335 | 376 | 1 | N00141 | 649016 | CC_scale_factor4 | 0.61
CP05MOAS-GL376-02-FLORTM000 | A00335 | 376 | 1 | N00142 | 2818 | CC_scattering_angle | 124
CP05MOAS-GL376-02-FLORTM000 | A00335 | 376 | 1 | N00142 | 2818 | CC_measurement_wavelength | 700
CP05MOAS-GL376-02-FLORTM000 | A00335 | 376 | 1 | N00142 | 2818 | CC_angular_resolution | 1.076
CP05MOAS-GL376-02-FLORTM000 | A00335 | 376 | 1 | N00142 | 2818 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CP05MOAS-GL376-03-CTDGVM000 | A00335 | 376 | 1 | N00143 | 9082
CP05MOAS-GL376-04-DOSTAM000 | A00335 | 376 | 1 | N00144 | 170
CP05MOAS-GL376-05-PARADM000 | A00335 | 376 | 1 | N00145 | 50156 | CC_bsipar_par_scaling | 1e-06
CP05MOAS-GL376-00-ENG000000 | A00335 | 376 | 1 |  | 376