## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00473 | CE05MOAS-GL386 | 386 | 1 | 2014-04-20 | 20:17 | 2014-07-21 | 44°39.111' N | 124°33.140' W | 0 | Oceanus |  | 44.6519 | -124.5523

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL386-01-PARADM000 | A00473 | 386 | 1 | N00354 | 50164
CE05MOAS-GL386-02-FLORTM000 | A00473 | 386 | 1 | N00351 | 3186 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL386-02-FLORTM000 | A00473 | 386 | 1 | N00351 | 3186 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL386-02-FLORTM000 | A00473 | 386 | 1 | N00351 | 3186 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL386-02-FLORTM000 | A00473 | 386 | 1 | N00351 | 3186 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL386-03-ADCPAM000 | A00473 | 386 | 1 | N00350 | 652696 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL386-03-ADCPAM000 | A00473 | 386 | 1 | N00350 | 652696 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL386-03-ADCPAM000 | A00473 | 386 | 1 | N00350 | 652696 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL386-03-ADCPAM000 | A00473 | 386 | 1 | N00350 | 652696 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL386-04-DOSTAM000 | A00473 | 386 | 1 | N00353 | 176
CE05MOAS-GL386-05-CTDGVM000 | A00473 | 386 | 1 | N00352 | 9086
CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 | A00473 | 386 | 1 |  | 386