## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00585 | CP05MOAS-GL387 | 387 | 1 | 2014-04-23 | 14:40 | 2014-05-02 | 39° 50' N | 70° 42.5' W | 1000 | KN-217 | SS-1 Line | 39.8333 | -70.7083

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CP05MOAS-GL387-01-ADCPAM000 | A00585 | 387 | 1 | N00136 | 654587 | CC_scale_factor1 | 0.61
CP05MOAS-GL387-01-ADCPAM000 | A00585 | 387 | 1 | N00136 | 654587 | CC_scale_factor2 | 0.61
CP05MOAS-GL387-01-ADCPAM000 | A00585 | 387 | 1 | N00136 | 654587 | CC_scale_factor3 | 0.61
CP05MOAS-GL387-01-ADCPAM000 | A00585 | 387 | 1 | N00136 | 654587 | CC_scale_factor4 | 0.61
CP05MOAS-GL387-02-FLORTM000 | A00585 | 387 | 1 | N00137 | 3190 | CC_scattering_angle | 124
CP05MOAS-GL387-02-FLORTM000 | A00585 | 387 | 1 | N00137 | 3190 | CC_measurement_wavelength | 700
CP05MOAS-GL387-02-FLORTM000 | A00585 | 387 | 1 | N00137 | 3190 | CC_angular_resolution | 1.076
CP05MOAS-GL387-02-FLORTM000 | A00585 | 387 | 1 | N00137 | 3190 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CP05MOAS-GL387-03-CTDGVM000 | A00585 | 387 | 1 | N00138 | 9087
CP05MOAS-GL387-04-DOSTAM000 | A00585 | 387 | 1 | N00139 | 173
CP05MOAS-GL387-05-PARADM000 | A00585 | 387 | 1 | N00140 | 50165
CP05MOAS-GL387-00-ENG000000 | A00585 | 387 | 1 |  | 387