## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
N00295 | RS01SLBS-MJ01A | SN0026 | 1 | 2014-08-02 | 10:26 | 2015-07-05 | 44° 30.582' N | 125° 22.318' W | 2921 | TN-313
N00296 | RS01SLBS-LJ01A | SN0003 | 1 | 2014-08-04 | 4:06 | 2015-07-05 | 44° 30.918' N | 125° 23.394' W | 2905 | TN-313

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
RS01SLBS-MJ01A-05-OBSBBA102 | N00295 | SN0026 | 1 | ATAPL-58328-00005 | T1074
RS01SLBS-MJ01A-05-HYDLFA101 | N00295 | SN0026 | 1 | N00708 | 299470
RS01SLBS-MJ01A-06-PRESTA101 | N00295 | SN0026 | 1 | ATAPL-67639-00004 | 5471540-0030
RS01SLBS-MJ01A-12-VEL3DB101 | N00295 | SN0026 | 1 | ATAPL-67979-00004 | 10313 | CC_lat | 44.5097
RS01SLBS-MJ01A-12-VEL3DB101 | N00295 | SN0026 | 1 | ATAPL-67979-00004 | 10313 | CC_lon | -125.4052
RS01SLBS-LJ01A-05-HPIESA101 | N00296 | SN0003 | 1 | N00709 | 02 |  |  | No calibration coefficient.
RS01SLBS-LJ01A-09-HYDBBA102 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-58324-00006 | 1291 | CC_gain | 6
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-68073-00002 | 18813 | CC_lat | 44.5153
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-68073-00002 | 18813 | CC_lon | -125.3899
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-68073-00002 | 18813 | CC_scale_factor1 | 0.45
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-68073-00002 | 18813 | CC_scale_factor2 | 0.45
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-68073-00002 | 18813 | CC_scale_factor3 | 0.45
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-68073-00002 | 18813 | CC_scale_factor4 | 0.45
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-69943-00002 | ACS-155 | CC_cwlngth | [401.20000000, 404.10000000, 407.50000000, 411.40000000, 415.10000000, 418.70000000, 423.70000000, 427.90000000, 432.20000000, 436.30000000, 440.30000000, 445.10000000, 449.90000000, 453.80000000, 458.70000000, 463.30000000, 467.10000000, 472.60000000, 477.50000000, 481.70000000, 486.90000000, 491.40000000, 495.40000000, 499.60000000, 505.00000000, 509.90000000, 514.90000000, 519.20000000, 524.40000000, 529.20000000, 533.90000000, 537.50000000, 542.30000000, 547.30000000, 552.10000000, 556.00000000, 561.10000000, 565.70000000, 570.10000000, 574.70000000, 577.80000000, 582.90000000, 586.80000000, 591.70000000, 596.40000000, 600.60000000, 605.30000000, 611.00000000, 615.70000000, 619.90000000, 624.90000000, 629.50000000, 633.50000000, 638.30000000, 643.50000000, 648.40000000, 652.40000000, 657.50000000, 662.40000000, 667.30000000, 672.10000000, 676.20000000, 681.40000000, 685.80000000, 690.30000000, 693.90000000, 698.70000000, 702.80000000, 706.60000000, 711.30000000, 715.80000000, 720.30000000, 724.00000000, 727.80000000, 731.80000000, 736.70000000, 740.30000000]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-69943-00002 | ACS-155 | CC_ccwo | [ -0.61629300, -0.52843300, -0.44546300, -0.37009300, -0.30267100, -0.23344300, -0.18127300, -0.12098600, -0.06208500, -0.01288600, 0.04001600, 0.09045000, 0.13557200, 0.17901800, 0.21486100, 0.24735500, 0.28636300, 0.32566000, 0.36002800, 0.39545600, 0.42947800, 0.46351100, 0.49532200, 0.52676100, 0.55511900, 0.58230400, 0.60690800, 0.63031900, 0.65554900, 0.67725200, 0.69837100, 0.71772800, 0.73813900, 0.75845600, 0.77980600, 0.80062300, 0.81983000, 0.83756400, 0.85345300, 0.86706100, 0.87906100, 0.89970400, 0.89987500, 0.89487200, 0.88521700, 0.87599600, 0.87531800, 0.88290000, 0.89606300, 0.91020700, 0.92293500, 0.93523700, 0.94901800, 0.95837100, 0.96620500, 0.97310700, 0.97474900, 0.97188300, 0.97322400, 0.97802800, 0.98357800, 0.98880800, 0.98517500, 0.97618300, 0.95421300, 0.91803900, 0.86881900, 0.80222700, 0.71352400, 0.59855500, 0.45093400, 0.26728200, 0.04361600, -0.20990800, -0.47397900, -0.69633600, -0.85373900]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-69943-00002 | ACS-155 | CC_tcal | 15.6
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-69943-00002 | ACS-155 | CC_tbins | [ 1.74303300, 2.41482200, 3.46163000, 4.48571400, 5.48220000, 6.49409100, 7.50076900, 8.50131600, 9.51488900, 10.50895800, 11.50854500, 12.51887100, 13.49493500, 14.49805600, 15.49296900, 16.47418200, 17.49568200, 18.49230800, 19.47736800, 20.47800000, 21.48181800, 22.47812500, 23.49968800, 24.51000000, 25.48931000, 26.48066700, 27.47923100, 28.49607100, 29.50321400, 30.49444400, 31.50230800, 32.48615400, 33.48423100, 34.47846200, 35.48464300, 36.48069000, 37.52114300, 38.53171400]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-69943-00002 | ACS-155 | CC_awlngth | [399.60000000, 403.90000000, 407.50000000, 410.50000000, 414.60000000, 418.70000000, 423.50000000, 427.40000000, 431.50000000, 435.40000000, 439.40000000, 443.50000000, 448.60000000, 453.20000000, 457.60000000, 462.00000000, 466.60000000, 471.20000000, 476.40000000, 480.60000000, 485.30000000, 490.00000000, 494.60000000, 498.40000000, 503.30000000, 508.30000000, 513.00000000, 517.80000000, 523.20000000, 527.70000000, 532.00000000, 536.30000000, 541.10000000, 545.70000000, 549.70000000, 555.00000000, 559.80000000, 563.90000000, 568.30000000, 572.90000000, 576.80000000, 581.20000000, 584.90000000, 589.80000000, 594.50000000, 599.10000000, 603.10000000, 608.70000000, 613.30000000, 617.50000000, 622.20000000, 627.20000000, 631.90000000, 635.50000000, 640.70000000, 645.30000000, 650.10000000, 654.40000000, 659.80000000, 664.40000000, 669.30000000, 673.60000000, 678.10000000, 683.00000000, 687.70000000, 691.00000000, 695.50000000, 700.20000000, 704.40000000, 708.10000000, 712.40000000, 716.90000000, 721.40000000, 725.10000000, 729.60000000, 733.90000000, 737.00000000]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-69943-00002 | ACS-155 | CC_acwo
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-69943-00002 | ACS-155 | CC_tcarray | SheetRef:ACS-155_CC_tcarray
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-69943-00002 | ACS-155 | CC_taarray | SheetRef:ACS-155_CC_taarray
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_lat | 44.5153
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_lon | -125.3899
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_a0 | 0.001254
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_a1 | 0.00027574
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_a2 | -1.2536e-06
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_a3 | 1.8536e-07
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_cpcor | -9.57e-08
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ctcor | 3.25e-06
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_g | -0.96752
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_h | 0.14511
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_i | -0.00019883
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_j | 3.4861e-05
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_pa0 | 0.76073
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_pa1 | 0.015587
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_pa2 | -6.3453e-10
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptempa0 | -61.2354
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptempa1 | 52.778
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptempa2 | -0.11253
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptca0 | 526786.7
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptca1 | 5.2607
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptca2 | -0.1373
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptcb0 | 25.5066
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptcb1 | 0.000125
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | N00296 | SN0003 | 1 | ATAPL-67627-00002 | 16P71179-7234 | CC_ptcb2 | 0
RS01SLBS-LJ01A-12-DOSTAD101 | N00296 | SN0003 | 1 | N00710 | 274 | CC_lat | 44.5153
RS01SLBS-LJ01A-12-DOSTAD101 | N00296 | SN0003 | 1 | N00710 | 274 | CC_lon | -125.3899

## ACS-155_CC_tcarray
0.011647 | 0.013364 | 0.014234 | 0.013786 | 0.012752 | 0.011186 | 0.011407 | 0.010323 | 0.012301 | 0.010812 | 0.008579 | 0.008538 | 0.009088 | 0.008646 | 0.008533 | 0.00793 | 0.00771 | 0.007703 | 0.005415 | 0.003998 | 0.004069 | 0.003746 | 0.001006 | 0.001188 | 0 | -0.001539 | -0.002287 | -0.004958 | -0.003117 | -0.006559 | -0.01023 | -0.010357 | -0.011863 | -0.014018 | -0.012838 | -0.013985 | -0.014552 | -0.014896
0.01132 | 0.01206 | 0.012575 | 0.01396 | 0.012402 | 0.010841 | 0.010483 | 0.010313 | 0.010417 | 0.010733 | 0.009736 | 0.010417 | 0.010309 | 0.009486 | 0.007887 | 0.008346 | 0.007959 | 0.007847 | 0.007017 | 0.004818 | 0.006846 | 0.003444 | 0.003404 | 0.003343 | 0 | 0.00135 | -0.001704 | -0.003735 | -0.002283 | -0.005489 | -0.006664 | -0.007872 | -0.009855 | -0.010643 | -0.009281 | -0.010005 | -0.011497 | -0.010928
0.007629 | 0.011062 | 0.012306 | 0.010288 | 0.010699 | 0.009935 | 0.010615 | 0.0099 | 0.010829 | 0.008693 | 0.008175 | 0.008964 | 0.006979 | 0.006829 | 0.008008 | 0.007776 | 0.007293 | 0.006714 | 0.005232 | 0.00471 | 0.00328 | 0.00323 | 0.003186 | 0.000906 | 0 | -0.002225 | -0.002713 | -0.003435 | -0.004276 | -0.005328 | -0.007941 | -0.008807 | -0.008561 | -0.010374 | -0.008649 | -0.009454 | -0.010776 | -0.010585
0.006877 | 0.007633 | 0.00809 | 0.007789 | 0.007569 | 0.007237 | 0.006669 | 0.007017 | 0.006393 | 0.006625 | 0.005453 | 0.005633 | 0.006347 | 0.006896 | 0.005942 | 0.005763 | 0.006136 | 0.005496 | 0.004802 | 0.00281 | 0.004226 | 0.003654 | 0.001251 | 0.00155 | 0 | -0.001155 | -0.001739 | -0.00214 | -0.002439 | -0.005147 | -0.007725 | -0.006516 | -0.007939 | -0.008102 | -0.007881 | -0.008663 | -0.00992 | -0.010339
0.009406 | 0.010669 | 0.011149 | 0.01123 | 0.009423 | 0.008621 | 0.008296 | 0.008236 | 0.008727 | 0.007747 | 0.007401 | 0.00729 | 0.006698 | 0.005935 | 0.006191 | 0.006551 | 0.005985 | 0.004443 | 0.004684 | 0.003407 | 0.00331 | 0.001923 | 0.002013 | 0.001053 | 0 | -0.000259 | -0.001575 | -0.003402 | -0.002963 | -0.005014 | -0.005894 | -0.007623 | -0.008846 | -0.008487 | -0.008002 | -0.008212 | -0.009912 | -0.008559
0.006948 | 0.008382 | 0.008719 | 0.008519 | 0.008138 | 0.007784 | 0.007721 | 0.007127 | 0.007263 | 0.006147 | 0.00517 | 0.005258 | 0.004906 | 0.005134 | 0.004972 | 0.004939 | 0.004457 | 0.004711 | 0.002885 | 0.002985 | 0.002744 | 0.002158 | 0.001099 | 2.3e-05 | 0 | -0.001032 | -0.002516 | -0.003529 | -0.003396 | -0.004555 | -0.00666 | -0.008077 | -0.006531 | -0.007867 | -0.007155 | -0.008217 | -0.008308 | -0.008777
0.00928 | 0.00947 | 0.009483 | 0.009159 | 0.008631 | 0.007472 | 0.006904 | 0.007224 | 0.007048 | 0.006995 | 0.005848 | 0.005448 | 0.006168 | 0.006007 | 0.005871 | 0.005364 | 0.005361 | 0.005555 | 0.004442 | 0.002717 | 0.002879 | 0.002079 | 0.001127 | 0.00079 | 0 | -0.000927 | -0.002205 | -0.00349 | -0.003064 | -0.00567 | -0.006194 | -0.006093 | -0.007742 | -0.007348 | -0.00752 | -0.006918 | -0.007937 | -0.008321
0.011703 | 0.012886 | 0.012383 | 0.012375 | 0.011114 | 0.010326 | 0.010241 | 0.009576 | 0.009743 | 0.008339 | 0.007847 | 0.008145 | 0.007082 | 0.007057 | 0.006711 | 0.007177 | 0.006383 | 0.005199 | 0.004876 | 0.004309 | 0.003961 | 0.003063 | 0.00243 | 0.000553 | 0 | -1.7e-05 | -0.001671 | -0.002088 | -0.002698 | -0.004318 | -0.005156 | -0.005714 | -0.006974 | -0.006925 | -0.006125 | -0.006882 | -0.007047 | -0.006991
0.0126 | 0.012668 | 0.012399 | 0.011361 | 0.011009 | 0.010424 | 0.009489 | 0.009256 | 0.008755 | 0.008315 | 0.007144 | 0.006901 | 0.00692 | 0.006815 | 0.006706 | 0.006059 | 0.005923 | 0.006186 | 0.005514 | 0.004348 | 0.003727 | 0.003013 | 0.001941 | 0.001322 | 0 | -0.000864 | -0.001013 | -0.002523 | -0.003142 | -0.005026 | -0.006304 | -0.006695 | -0.006974 | -0.007358 | -0.007397 | -0.007448 | -0.007928 | -0.008196
0.014004 | 0.014037 | 0.013958 | 0.013489 | 0.011896 | 0.011068 | 0.010438 | 0.009979 | 0.009184 | 0.008709 | 0.007862 | 0.00743 | 0.007229 | 0.00681 | 0.006396 | 0.00708 | 0.006414 | 0.00586 | 0.004194 | 0.003818 | 0.003324 | 0.002608 | 0.001109 | 0.000505 | 0 | -0.000933 | -0.002754 | -0.003545 | -0.003871 | -0.005705 | -0.006979 | -0.007522 | -0.008032 | -0.008421 | -0.007604 | -0.008355 | -0.008182 | -0.008733
0.015766 | 0.016473 | 0.015761 | 0.014562 | 0.013897 | 0.012961 | 0.012738 | 0.011589 | 0.011725 | 0.010453 | 0.009167 | 0.009137 | 0.007967 | 0.007744 | 0.007679 | 0.007321 | 0.007067 | 0.006167 | 0.005387 | 0.004479 | 0.003848 | 0.002473 | 0.001858 | 0.000707 | 0 | -0.001153 | -0.002224 | -0.003086 | -0.003666 | -0.005701 | -0.007565 | -0.007912 | -0.008399 | -0.008686 | -0.008347 | -0.008728 | -0.009248 | -0.009451
0.016566 | 0.016324 | 0.016016 | 0.015413 | 0.014447 | 0.013478 | 0.012502 | 0.011835 | 0.011175 | 0.010455 | 0.009758 | 0.00913 | 0.009359 | 0.008908 | 0.00808 | 0.008154 | 0.007799 | 0.007405 | 0.006606 | 0.005457 | 0.004855 | 0.003793 | 0.002245 | 0.00171 | 0 | -0.000348 | -0.001266 | -0.002644 | -0.003736 | -0.005642 | -0.006887 | -0.007432 | -0.008372 | -0.008625 | -0.00864 | -0.009196 | -0.009502 | -0.009671
0.018844 | 0.018996 | 0.017821 | 0.017245 | 0.015699 | 0.01498 | 0.01429 | 0.013751 | 0.013158 | 0.01227 | 0.011577 | 0.011062 | 0.010113 | 0.009325 | 0.009057 | 0.009399 | 0.008605 | 0.007672 | 0.006358 | 0.005027 | 0.004402 | 0.003507 | 0.002287 | 0.001014 | 0 | -0.001039 | -0.001713 | -0.00334 | -0.00408 | -0.005999 | -0.007466 | -0.008006 | -0.009193 | -0.009348 | -0.009449 | -0.009754 | -0.010273 | -0.010442
0.018215 | 0.01827 | 0.017636 | 0.016079 | 0.015577 | 0.0151 | 0.014258 | 0.01312 | 0.012919 | 0.011986 | 0.010615 | 0.010275 | 0.009419 | 0.009225 | 0.008646 | 0.008456 | 0.008044 | 0.007238 | 0.006332 | 0.005468 | 0.003991 | 0.003193 | 0.001965 | 0.000659 | 0 | -0.001326 | -0.002505 | -0.003517 | -0.004997 | -0.006894 | -0.008373 | -0.009222 | -0.009781 | -0.010637 | -0.010763 | -0.011445 | -0.011565 | -0.01188
0.019551 | 0.018935 | 0.018136 | 0.017692 | 0.016596 | 0.015293 | 0.014589 | 0.014172 | 0.013279 | 0.012308 | 0.011597 | 0.010974 | 0.011104 | 0.010225 | 0.009638 | 0.009452 | 0.009051 | 0.008278 | 0.007145 | 0.00593 | 0.005039 | 0.003785 | 0.002518 | 0.001512 | 0 | -0.000776 | -0.001953 | -0.003196 | -0.004169 | -0.006172 | -0.007719 | -0.008321 | -0.00988 | -0.010248 | -0.01064 | -0.011099 | -0.011576 | -0.011986
0.019355 | 0.019673 | 0.018534 | 0.017598 | 0.016424 | 0.015719 | 0.015284 | 0.014089 | 0.014027 | 0.012935 | 0.012184 | 0.011523 | 0.010334 | 0.009667 | 0.009378 | 0.009656 | 0.008675 | 0.007413 | 0.006583 | 0.005205 | 0.004511 | 0.003088 | 0.002241 | 0.000935 | 0 | -0.001144 | -0.002537 | -0.003672 | -0.00493 | -0.007032 | -0.008638 | -0.009522 | -0.010424 | -0.010829 | -0.011358 | -0.011755 | -0.012098 | -0.012615
0.020036 | 0.019488 | 0.01876 | 0.01751 | 0.017099 | 0.016292 | 0.015011 | 0.014633 | 0.013678 | 0.012861 | 0.011738 | 0.011163 | 0.010894 | 0.010691 | 0.009766 | 0.009648 | 0.009222 | 0.008437 | 0.007234 | 0.006085 | 0.00486 | 0.003852 | 0.002193 | 0.001284 | 0 | -0.001183 | -0.002404 | -0.003487 | -0.005239 | -0.007514 | -0.009184 | -0.010133 | -0.011304 | -0.011791 | -0.012408 | -0.013233 | -0.013552 | -0.013903
0.019769 | 0.019548 | 0.01884 | 0.018582 | 0.017027 | 0.016011 | 0.015677 | 0.015005 | 0.014259 | 0.013212 | 0.012803 | 0.011959 | 0.011654 | 0.010808 | 0.010241 | 0.010484 | 0.009605 | 0.008566 | 0.007522 | 0.006345 | 0.005339 | 0.004294 | 0.002765 | 0.001531 | 0 | -0.00062 | -0.001825 | -0.00339 | -0.004337 | -0.006642 | -0.008201 | -0.009211 | -0.010562 | -0.011466 | -0.011955 | -0.012153 | -0.012837 | -0.013239
0.020183 | 0.020313 | 0.019292 | 0.017873 | 0.01718 | 0.016553 | 0.015905 | 0.014735 | 0.014362 | 0.013463 | 0.01227 | 0.011964 | 0.010611 | 0.010092 | 0.00987 | 0.009677 | 0.009047 | 0.007766 | 0.00668 | 0.00553 | 0.004645 | 0.003337 | 0.00216 | 0.000876 | 0 | -0.001335 | -0.002602 | -0.003648 | -0.005373 | -0.007398 | -0.009197 | -0.009905 | -0.011127 | -0.011816 | -0.012177 | -0.013043 | -0.013204 | -0.013904
0.019824 | 0.019159 | 0.018553 | 0.017813 | 0.01698 | 0.016019 | 0.014921 | 0.014668 | 0.013454 | 0.012692 | 0.011687 | 0.01099 | 0.011002 | 0.01041 | 0.009523 | 0.009513 | 0.008847 | 0.008113 | 0.006984 | 0.005792 | 0.004641 | 0.00382 | 0.002291 | 0.001216 | 0 | -0.000999 | -0.002222 | -0.003422 | -0.004939 | -0.007009 | -0.008695 | -0.00986 | -0.010871 | -0.011827 | -0.012456 | -0.013276 | -0.013708 | -0.014079
0.020499 | 0.020413 | 0.019348 | 0.018754 | 0.017261 | 0.016198 | 0.015926 | 0.014971 | 0.014371 | 0.013242 | 0.012731 | 0.0119 | 0.011028 | 0.010362 | 0.010121 | 0.010051 | 0.009293 | 0.008066 | 0.007013 | 0.005993 | 0.004939 | 0.003715 | 0.002518 | 0.001255 | 0 | -0.000992 | -0.001811 | -0.003434 | -0.004425 | -0.006793 | -0.008195 | -0.0091 | -0.010507 | -0.011106 | -0.01177 | -0.012302 | -0.012852 | -0.013487
0.020456 | 0.020195 | 0.0192 | 0.017755 | 0.017097 | 0.01664 | 0.015637 | 0.014575 | 0.013924 | 0.013013 | 0.01178 | 0.011344 | 0.010529 | 0.009958 | 0.009282 | 0.009102 | 0.008193 | 0.007268 | 0.00625 | 0.005223 | 0.004358 | 0.00333 | 0.002135 | 0.000913 | 0 | -0.001012 | -0.002283 | -0.003275 | -0.005121 | -0.007061 | -0.008564 | -0.00948 | -0.010674 | -0.011373 | -0.012166 | -0.012924 | -0.013298 | -0.013802
0.020351 | 0.019734 | 0.01881 | 0.01819 | 0.017118 | 0.015908 | 0.015091 | 0.014691 | 0.01358 | 0.012657 | 0.011871 | 0.011074 | 0.01092 | 0.010086 | 0.009294 | 0.009047 | 0.008472 | 0.007521 | 0.006607 | 0.005454 | 0.004457 | 0.003464 | 0.002275 | 0.001155 | 0 | -0.000911 | -0.001794 | -0.00322 | -0.004196 | -0.006323 | -0.007962 | -0.008963 | -0.010215 | -0.011121 | -0.011725 | -0.012394 | -0.012896 | -0.013445
0.020832 | 0.020732 | 0.019472 | 0.018347 | 0.017195 | 0.016338 | 0.015778 | 0.014734 | 0.014122 | 0.013166 | 0.012377 | 0.011625 | 0.010618 | 0.009818 | 0.009531 | 0.009307 | 0.008447 | 0.00727 | 0.006306 | 0.005246 | 0.004497 | 0.003295 | 0.002248 | 0.001132 | 0 | -0.000898 | -0.001924 | -0.003026 | -0.004382 | -0.00639 | -0.007957 | -0.008679 | -0.009709 | -0.010469 | -0.011151 | -0.011721 | -0.012291 | -0.01291
0.020519 | 0.019835 | 0.018876 | 0.017623 | 0.016811 | 0.016006 | 0.014971 | 0.014111 | 0.013234 | 0.012349 | 0.011209 | 0.010688 | 0.009991 | 0.009463 | 0.008651 | 0.008189 | 0.007539 | 0.006697 | 0.005858 | 0.004947 | 0.003971 | 0.003005 | 0.00189 | 0.000868 | 0 | -0.001053 | -0.002238 | -0.003213 | -0.004789 | -0.006698 | -0.008115 | -0.009136 | -0.010278 | -0.011 | -0.01166 | -0.012551 | -0.012878 | -0.013282
0.020549 | 0.019955 | 0.018823 | 0.01799 | 0.016767 | 0.015655 | 0.014845 | 0.014234 | 0.01338 | 0.012218 | 0.011551 | 0.010705 | 0.010226 | 0.009371 | 0.008763 | 0.00847 | 0.007816 | 0.007026 | 0.006087 | 0.00511 | 0.004296 | 0.003454 | 0.002236 | 0.001223 | 0 | -0.000814 | -0.001618 | -0.002979 | -0.004078 | -0.006065 | -0.007562 | -0.00825 | -0.009498 | -0.010149 | -0.010841 | -0.011395 | -0.011838 | -0.012538
0.020048 | 0.019653 | 0.018381 | 0.017028 | 0.016027 | 0.015237 | 0.014602 | 0.013534 | 0.012923 | 0.011927 | 0.010996 | 0.010279 | 0.009378 | 0.008701 | 0.008288 | 0.007993 | 0.007206 | 0.006237 | 0.005396 | 0.004722 | 0.003866 | 0.002897 | 0.001907 | 0.000832 | 0 | -0.001019 | -0.002072 | -0.002959 | -0.004252 | -0.006175 | -0.007375 | -0.008128 | -0.009133 | -0.009787 | -0.010505 | -0.011016 | -0.011635 | -0.012062
0.020592 | 0.019684 | 0.018575 | 0.017476 | 0.016433 | 0.015542 | 0.014456 | 0.013775 | 0.012618 | 0.011745 | 0.010691 | 0.010066 | 0.009484 | 0.008819 | 0.007935 | 0.007419 | 0.006837 | 0.006158 | 0.005418 | 0.004511 | 0.003777 | 0.002877 | 0.001882 | 0.000985 | 0 | -0.000815 | -0.001842 | -0.002886 | -0.0043 | -0.005987 | -0.007473 | -0.008393 | -0.009418 | -0.01008 | -0.010749 | -0.011587 | -0.011854 | -0.012313
0.020406 | 0.019871 | 0.018472 | 0.017494 | 0.016177 | 0.015063 | 0.014507 | 0.013707 | 0.012848 | 0.011779 | 0.01103 | 0.010206 | 0.009504 | 0.008644 | 0.008221 | 0.007868 | 0.007134 | 0.006297 | 0.005543 | 0.004748 | 0.004002 | 0.003149 | 0.002138 | 0.001074 | 0 | -0.000738 | -0.001537 | -0.002694 | -0.003678 | -0.005584 | -0.006957 | -0.007632 | -0.00863 | -0.009252 | -0.009952 | -0.010518 | -0.01105 | -0.011684
0.020482 | 0.019737 | 0.018383 | 0.016889 | 0.015967 | 0.01527 | 0.014298 | 0.013301 | 0.012527 | 0.0116 | 0.010499 | 0.009819 | 0.008905 | 0.008321 | 0.007683 | 0.007237 | 0.006476 | 0.005683 | 0.004896 | 0.004239 | 0.003527 | 0.002663 | 0.001735 | 0.000655 | 0 | -0.000949 | -0.002018 | -0.002746 | -0.004103 | -0.00596 | -0.007248 | -0.007989 | -0.008967 | -0.00971 | -0.010357 | -0.011037 | -0.01162 | -0.011971
0.021032 | 0.020004 | 0.018771 | 0.017732 | 0.016549 | 0.015383 | 0.014465 | 0.01385 | 0.012713 | 0.011684 | 0.01075 | 0.00994 | 0.009522 | 0.008687 | 0.007869 | 0.00738 | 0.006755 | 0.005955 | 0.005222 | 0.00443 | 0.00367 | 0.002854 | 0.001888 | 0.000948 | 0 | -0.000769 | -0.001638 | -0.002679 | -0.003933 | -0.005878 | -0.007222 | -0.008161 | -0.009203 | -0.009899 | -0.010595 | -0.011315 | -0.011674 | -0.01234
0.021444 | 0.020882 | 0.019354 | 0.018224 | 0.01693 | 0.015987 | 0.015359 | 0.014331 | 0.013467 | 0.012429 | 0.011509 | 0.010597 | 0.009713 | 0.008807 | 0.008445 | 0.00801 | 0.007136 | 0.00628 | 0.005434 | 0.004619 | 0.003994 | 0.003112 | 0.002083 | 0.001054 | 0 | -0.000818 | -0.001592 | -0.002642 | -0.00373 | -0.005741 | -0.007285 | -0.007908 | -0.008989 | -0.009643 | -0.010412 | -0.011049 | -0.011624 | -0.012269
0.022414 | 0.021357 | 0.019944 | 0.018412 | 0.017425 | 0.016619 | 0.015505 | 0.014535 | 0.01364 | 0.012621 | 0.01145 | 0.010712 | 0.009856 | 0.009224 | 0.008324 | 0.007722 | 0.006977 | 0.006038 | 0.005297 | 0.004497 | 0.003705 | 0.002765 | 0.001795 | 0.000771 | 0 | -0.000966 | -0.002042 | -0.00293 | -0.004451 | -0.006461 | -0.007816 | -0.008861 | -0.009947 | -0.010666 | -0.011541 | -0.012282 | -0.012886 | -0.013345
0.023099 | 0.022083 | 0.020654 | 0.019619 | 0.018223 | 0.017019 | 0.016141 | 0.015499 | 0.014335 | 0.013121 | 0.012151 | 0.011298 | 0.01064 | 0.009701 | 0.009044 | 0.008515 | 0.0078 | 0.006926 | 0.005943 | 0.005 | 0.004221 | 0.003277 | 0.002212 | 0.001184 | 0 | -0.000839 | -0.001681 | -0.002949 | -0.004158 | -0.006355 | -0.007962 | -0.009083 | -0.010121 | -0.010954 | -0.011681 | -0.012509 | -0.01297 | -0.013706
0.023599 | 0.022821 | 0.021159 | 0.019771 | 0.018564 | 0.017631 | 0.016875 | 0.015718 | 0.014867 | 0.013759 | 0.012755 | 0.011795 | 0.010733 | 0.00989 | 0.009323 | 0.008736 | 0.007781 | 0.006795 | 0.005908 | 0.005097 | 0.004175 | 0.003239 | 0.002123 | 0.000958 | 0 | -0.001024 | -0.001993 | -0.003065 | -0.004565 | -0.006816 | -0.008541 | -0.009424 | -0.010556 | -0.011247 | -0.012119 | -0.012941 | -0.013604 | -0.014227
0.024709 | 0.023515 | 0.022026 | 0.020581 | 0.019436 | 0.01847 | 0.017266 | 0.016414 | 0.015338 | 0.014238 | 0.012974 | 0.012184 | 0.011415 | 0.010654 | 0.009773 | 0.009168 | 0.008347 | 0.007331 | 0.00633 | 0.005321 | 0.004421 | 0.003318 | 0.002189 | 0.001023 | 0 | -0.001042 | -0.002246 | -0.00338 | -0.005018 | -0.007235 | -0.009004 | -0.010325 | -0.011461 | -0.012377 | -0.013261 | -0.014143 | -0.014785 | -0.015357
0.024986 | 0.024057 | 0.02242 | 0.021327 | 0.019892 | 0.018657 | 0.017887 | 0.017028 | 0.015967 | 0.014737 | 0.013746 | 0.012736 | 0.011878 | 0.0109 | 0.010278 | 0.009704 | 0.008803 | 0.007832 | 0.006755 | 0.005698 | 0.004727 | 0.003721 | 0.002493 | 0.001291 | 0 | -0.000997 | -0.002053 | -0.003391 | -0.004969 | -0.007401 | -0.009165 | -0.010359 | -0.011588 | -0.012455 | -0.013308 | -0.014118 | -0.014749 | -0.015497
0.025939 | 0.024934 | 0.023263 | 0.021678 | 0.020505 | 0.019525 | 0.018569 | 0.017443 | 0.016522 | 0.015342 | 0.014107 | 0.01313 | 0.012096 | 0.011288 | 0.010555 | 0.009871 | 0.00891 | 0.007833 | 0.006805 | 0.005788 | 0.004788 | 0.003663 | 0.002434 | 0.001157 | 0 | -0.001161 | -0.002328 | -0.003585 | -0.005343 | -0.007719 | -0.009616 | -0.010861 | -0.01206 | -0.012813 | -0.013762 | -0.014706 | -0.015455 | -0.015965
0.026262 | 0.024986 | 0.023369 | 0.022024 | 0.020682 | 0.01961 | 0.018481 | 0.017606 | 0.016469 | 0.015264 | 0.01407 | 0.013088 | 0.01235 | 0.011404 | 0.010503 | 0.0098 | 0.008942 | 0.007917 | 0.006896 | 0.005806 | 0.004811 | 0.003672 | 0.002371 | 0.001148 | 0 | -0.001188 | -0.002463 | -0.003797 | -0.005592 | -0.007985 | -0.009852 | -0.011306 | -0.012643 | -0.013545 | -0.014452 | -0.015314 | -0.015888 | -0.016542
0.025963 | 0.02503 | 0.023269 | 0.021986 | 0.020546 | 0.01943 | 0.018587 | 0.017596 | 0.016576 | 0.015376 | 0.014304 | 0.013319 | 0.012346 | 0.011346 | 0.010717 | 0.010085 | 0.009103 | 0.008085 | 0.006988 | 0.005984 | 0.004934 | 0.003873 | 0.002591 | 0.001288 | 0 | -0.001223 | -0.002423 | -0.003815 | -0.005526 | -0.007964 | -0.00985 | -0.011088 | -0.012375 | -0.013193 | -0.014062 | -0.014919 | -0.015585 | -0.016209
0.026104 | 0.024985 | 0.023351 | 0.021832 | 0.02064 | 0.019645 | 0.018615 | 0.017592 | 0.016618 | 0.015457 | 0.01425 | 0.013265 | 0.012283 | 0.01146 | 0.010577 | 0.009785 | 0.008858 | 0.007868 | 0.006893 | 0.00583 | 0.004838 | 0.003685 | 0.002467 | 0.001156 | 0 | -0.001153 | -0.002482 | -0.003804 | -0.005569 | -0.007915 | -0.009776 | -0.010994 | -0.012193 | -0.013021 | -0.013922 | -0.01477 | -0.015445 | -0.015891
0.020235 | 0.019552 | 0.018143 | 0.016911 | 0.015821 | 0.014961 | 0.014326 | 0.013441 | 0.012707 | 0.011709 | 0.010863 | 0.010211 | 0.009315 | 0.008536 | 0.008009 | 0.007269 | 0.006425 | 0.005665 | 0.004915 | 0.004181 | 0.003454 | 0.002587 | 0.001692 | 0.000803 | 0 | -0.000813 | -0.001615 | -0.002353 | -0.003199 | -0.004348 | -0.005023 | -0.005246 | -0.005567 | -0.005523 | -0.005609 | -0.005772 | -0.005974 | -0.006033
0.020028 | 0.019099 | 0.017788 | 0.016623 | 0.015631 | 0.014765 | 0.013858 | 0.013077 | 0.012302 | 0.011383 | 0.010475 | 0.009767 | 0.009161 | 0.008449 | 0.007735 | 0.007005 | 0.006296 | 0.00559 | 0.004846 | 0.004163 | 0.003388 | 0.002546 | 0.001663 | 0.000791 | 0 | -0.000737 | -0.001496 | -0.00226 | -0.003079 | -0.004293 | -0.005037 | -0.005368 | -0.005719 | -0.005697 | -0.005831 | -0.006084 | -0.006221 | -0.006267
0.020275 | 0.019536 | 0.018174 | 0.017082 | 0.015885 | 0.015014 | 0.01428 | 0.013563 | 0.012744 | 0.011794 | 0.010986 | 0.010268 | 0.009581 | 0.008726 | 0.008219 | 0.007464 | 0.006649 | 0.005833 | 0.005057 | 0.004312 | 0.003593 | 0.002794 | 0.001824 | 0.00087 | 0 | -0.000771 | -0.001507 | -0.002399 | -0.003194 | -0.004439 | -0.005196 | -0.005557 | -0.005929 | -0.005929 | -0.006055 | -0.006263 | -0.006388 | -0.006555
0.020423 | 0.01962 | 0.018238 | 0.01701 | 0.016026 | 0.015169 | 0.014461 | 0.01354 | 0.012798 | 0.011848 | 0.010913 | 0.010274 | 0.00945 | 0.008749 | 0.008132 | 0.007367 | 0.006526 | 0.005772 | 0.005025 | 0.004287 | 0.003508 | 0.002638 | 0.00174 | 0.000835 | 0 | -0.000846 | -0.001681 | -0.002406 | -0.003362 | -0.004633 | -0.005451 | -0.005816 | -0.006194 | -0.006277 | -0.006485 | -0.006713 | -0.006845 | -0.006947
0.020486 | 0.019596 | 0.018281 | 0.017173 | 0.016031 | 0.015171 | 0.014332 | 0.01364 | 0.012801 | 0.011849 | 0.010966 | 0.01022 | 0.009572 | 0.008782 | 0.00811 | 0.00731 | 0.006558 | 0.005801 | 0.005035 | 0.004331 | 0.003547 | 0.002757 | 0.001811 | 0.00086 | 0 | -0.000816 | -0.001647 | -0.002486 | -0.003379 | -0.004747 | -0.005631 | -0.006097 | -0.006559 | -0.006672 | -0.006901 | -0.007225 | -0.007375 | -0.007496
0.021402 | 0.020573 | 0.019066 | 0.017846 | 0.016669 | 0.01578 | 0.015002 | 0.014158 | 0.013303 | 0.012331 | 0.011401 | 0.010668 | 0.009818 | 0.008942 | 0.0083 | 0.00746 | 0.006577 | 0.005805 | 0.005086 | 0.004418 | 0.003644 | 0.00281 | 0.001877 | 0.000938 | 0 | -0.000842 | -0.001669 | -0.002543 | -0.003504 | -0.004859 | -0.005734 | -0.006205 | -0.006673 | -0.006779 | -0.007038 | -0.007282 | -0.007488 | -0.007684
0.021385 | 0.020537 | 0.019158 | 0.017893 | 0.016855 | 0.015976 | 0.015193 | 0.014346 | 0.013555 | 0.012562 | 0.011604 | 0.010872 | 0.010102 | 0.009335 | 0.0086 | 0.007782 | 0.006949 | 0.006132 | 0.005331 | 0.004528 | 0.003736 | 0.002855 | 0.001894 | 0.000867 | 0 | -0.00091 | -0.001852 | -0.002667 | -0.003711 | -0.005099 | -0.006068 | -0.00658 | -0.007106 | -0.007267 | -0.007568 | -0.007897 | -0.008086 | -0.00821
0.021159 | 0.020256 | 0.018869 | 0.017788 | 0.016733 | 0.015858 | 0.01507 | 0.014277 | 0.013423 | 0.01246 | 0.011569 | 0.01081 | 0.010061 | 0.009179 | 0.008449 | 0.007626 | 0.006721 | 0.005918 | 0.005121 | 0.004423 | 0.003656 | 0.002797 | 0.001831 | 0.000897 | 0 | -0.000855 | -0.001684 | -0.002644 | -0.003591 | -0.005038 | -0.005984 | -0.0065 | -0.00703 | -0.007208 | -0.007465 | -0.007775 | -0.007988 | -0.008151
0.021388 | 0.020567 | 0.01907 | 0.017788 | 0.016599 | 0.015704 | 0.01501 | 0.014168 | 0.01333 | 0.01232 | 0.011421 | 0.010776 | 0.010033 | 0.009197 | 0.008412 | 0.007524 | 0.00667 | 0.005851 | 0.005077 | 0.004421 | 0.003662 | 0.002864 | 0.001899 | 0.00088 | 0 | -0.000919 | -0.00183 | -0.002649 | -0.003681 | -0.005121 | -0.006068 | -0.006618 | -0.00712 | -0.007262 | -0.007573 | -0.007864 | -0.008064 | -0.008225
0.021392 | 0.020467 | 0.019125 | 0.017908 | 0.016849 | 0.016011 | 0.015245 | 0.014436 | 0.013709 | 0.012701 | 0.011737 | 0.01085 | 0.009915 | 0.009181 | 0.008422 | 0.007535 | 0.006644 | 0.005884 | 0.005087 | 0.004336 | 0.003553 | 0.002739 | 0.001862 | 0.000945 | 0 | -0.000823 | -0.001667 | -0.002581 | -0.003564 | -0.004933 | -0.005902 | -0.006475 | -0.007055 | -0.007213 | -0.007519 | -0.007839 | -0.008045 | -0.008204
0.02139 | 0.020568 | 0.019077 | 0.017946 | 0.016813 | 0.015978 | 0.015248 | 0.01444 | 0.013538 | 0.012611 | 0.011693 | 0.010956 | 0.010216 | 0.009112 | 0.008327 | 0.007422 | 0.006585 | 0.005712 | 0.004962 | 0.004267 | 0.003535 | 0.002817 | 0.00177 | 0.000855 | 0 | -0.00092 | -0.001743 | -0.002563 | -0.003598 | -0.005051 | -0.005965 | -0.006503 | -0.006987 | -0.007211 | -0.00753 | -0.007854 | -0.00805 | -0.008185
0.021474 | 0.020529 | 0.019035 | 0.017872 | 0.016798 | 0.015967 | 0.015191 | 0.014391 | 0.013621 | 0.012678 | 0.011751 | 0.010958 | 0.010096 | 0.009036 | 0.008259 | 0.007404 | 0.006535 | 0.005767 | 0.004986 | 0.004251 | 0.003562 | 0.002702 | 0.001744 | 0.000867 | 0 | -0.000856 | -0.001647 | -0.002504 | -0.003547 | -0.004877 | -0.005829 | -0.006413 | -0.006991 | -0.007184 | -0.007508 | -0.007848 | -0.008019 | -0.008172
0.021435 | 0.020591 | 0.01908 | 0.017859 | 0.016665 | 0.01573 | 0.015004 | 0.014139 | 0.013334 | 0.012313 | 0.011447 | 0.010711 | 0.009881 | 0.00902 | 0.008317 | 0.007389 | 0.006488 | 0.005634 | 0.004894 | 0.004184 | 0.003502 | 0.002716 | 0.001786 | 0.000879 | 0 | -0.000849 | -0.001687 | -0.002548 | -0.003573 | -0.004959 | -0.005932 | -0.006402 | -0.006939 | -0.007098 | -0.007418 | -0.007734 | -0.007907 | -0.008128
0.021004 | 0.020024 | 0.018625 | 0.017405 | 0.016318 | 0.015536 | 0.01473 | 0.013898 | 0.013103 | 0.012154 | 0.011216 | 0.010519 | 0.009745 | 0.008954 | 0.008122 | 0.007215 | 0.006367 | 0.005534 | 0.00476 | 0.004056 | 0.003289 | 0.002548 | 0.001668 | 0.000814 | 0 | -0.000874 | -0.001707 | -0.002511 | -0.003532 | -0.004909 | -0.005839 | -0.006447 | -0.006974 | -0.007176 | -0.00753 | -0.007873 | -0.008098 | -0.008209
0.021064 | 0.020177 | 0.018753 | 0.017643 | 0.016489 | 0.015563 | 0.014815 | 0.014074 | 0.013249 | 0.012327 | 0.011476 | 0.010647 | 0.009946 | 0.00908 | 0.008406 | 0.007538 | 0.006693 | 0.005882 | 0.005056 | 0.004301 | 0.003517 | 0.002712 | 0.001816 | 0.00093 | 0 | -0.000807 | -0.001613 | -0.002542 | -0.003533 | -0.004966 | -0.00594 | -0.006524 | -0.007133 | -0.007353 | -0.007718 | -0.008113 | -0.008272 | -0.008441
0.021658 | 0.020781 | 0.019281 | 0.017975 | 0.01692 | 0.016072 | 0.01535 | 0.014454 | 0.013722 | 0.012725 | 0.011821 | 0.011072 | 0.010128 | 0.009237 | 0.008425 | 0.007464 | 0.006467 | 0.005569 | 0.004826 | 0.004072 | 0.003381 | 0.002596 | 0.00174 | 0.000835 | 0 | -0.000808 | -0.001622 | -0.002365 | -0.003415 | -0.004793 | -0.005712 | -0.006234 | -0.006779 | -0.006958 | -0.007363 | -0.007684 | -0.007919 | -0.008099
0.020908 | 0.01986 | 0.018482 | 0.017303 | 0.016217 | 0.015331 | 0.014495 | 0.013744 | 0.012909 | 0.011996 | 0.011055 | 0.010339 | 0.009659 | 0.008872 | 0.007975 | 0.007073 | 0.00624 | 0.00545 | 0.004681 | 0.003949 | 0.003182 | 0.002442 | 0.001578 | 0.000751 | 0 | -0.00088 | -0.001714 | -0.002499 | -0.003536 | -0.004878 | -0.00581 | -0.006498 | -0.007077 | -0.007335 | -0.007728 | -0.008121 | -0.008329 | -0.00838
0.021262 | 0.020433 | 0.018893 | 0.01777 | 0.016567 | 0.015672 | 0.014974 | 0.014255 | 0.013466 | 0.012493 | 0.011664 | 0.010872 | 0.010066 | 0.009086 | 0.008443 | 0.007525 | 0.006569 | 0.005722 | 0.004905 | 0.004164 | 0.003387 | 0.00262 | 0.001738 | 0.000861 | 0 | -0.000784 | -0.001528 | -0.002385 | -0.003265 | -0.004671 | -0.005644 | -0.006171 | -0.006765 | -0.006951 | -0.007311 | -0.007678 | -0.007852 | -0.0081
0.021045 | 0.020086 | 0.018685 | 0.01736 | 0.016392 | 0.015568 | 0.014838 | 0.013944 | 0.013226 | 0.012294 | 0.011341 | 0.010641 | 0.009754 | 0.009044 | 0.00816 | 0.00724 | 0.006294 | 0.005514 | 0.004742 | 0.00398 | 0.003254 | 0.002443 | 0.001606 | 0.000738 | 0 | -0.000829 | -0.001702 | -0.002354 | -0.003452 | -0.00479 | -0.005736 | -0.00629 | -0.006852 | -0.007077 | -0.007522 | -0.007914 | -0.008183 | -0.00826
0.021415 | 0.02032 | 0.018907 | 0.017793 | 0.016577 | 0.015634 | 0.014793 | 0.014083 | 0.013172 | 0.012255 | 0.011366 | 0.010622 | 0.009978 | 0.008998 | 0.008111 | 0.007172 | 0.006343 | 0.005542 | 0.004715 | 0.004007 | 0.003221 | 0.002501 | 0.00163 | 0.000802 | 0 | -0.000765 | -0.001519 | -0.002367 | -0.003307 | -0.004736 | -0.005656 | -0.00636 | -0.007041 | -0.007331 | -0.007645 | -0.008071 | -0.008226 | -0.008386
0.021355 | 0.020633 | 0.019055 | 0.017797 | 0.016645 | 0.015816 | 0.015176 | 0.014323 | 0.013599 | 0.012621 | 0.011781 | 0.010964 | 0.009999 | 0.009066 | 0.008475 | 0.007546 | 0.006556 | 0.005649 | 0.004848 | 0.004096 | 0.003359 | 0.002607 | 0.001671 | 0.00075 | 0 | -0.000797 | -0.001532 | -0.002338 | -0.003323 | -0.004717 | -0.005698 | -0.006183 | -0.006776 | -0.006964 | -0.007383 | -0.007799 | -0.00807 | -0.008298
0.021849 | 0.020705 | 0.019319 | 0.017943 | 0.016938 | 0.016035 | 0.015167 | 0.014297 | 0.013456 | 0.01251 | 0.011515 | 0.010833 | 0.010028 | 0.009286 | 0.008211 | 0.007208 | 0.006262 | 0.005526 | 0.004714 | 0.003931 | 0.003158 | 0.002386 | 0.001544 | 0.000724 | 0 | -0.000885 | -0.001817 | -0.002428 | -0.003543 | -0.004939 | -0.005937 | -0.006611 | -0.007231 | -0.007525 | -0.008007 | -0.008456 | -0.008711 | -0.008761
0.022038 | 0.021012 | 0.019474 | 0.018454 | 0.017077 | 0.01613 | 0.015375 | 0.014664 | 0.013726 | 0.012771 | 0.011946 | 0.011111 | 0.010378 | 0.009259 | 0.00855 | 0.007643 | 0.006777 | 0.005906 | 0.004969 | 0.004238 | 0.003442 | 0.002665 | 0.001711 | 0.000824 | 0 | -0.000782 | -0.001531 | -0.002494 | -0.003369 | -0.004874 | -0.005853 | -0.006619 | -0.007345 | -0.00765 | -0.008018 | -0.008452 | -0.008626 | -0.008878
0.022434 | 0.02162 | 0.019997 | 0.018486 | 0.017432 | 0.016633 | 0.01594 | 0.014939 | 0.014304 | 0.013257 | 0.012343 | 0.011513 | 0.010456 | 0.009584 | 0.008875 | 0.007853 | 0.006797 | 0.005839 | 0.005065 | 0.004294 | 0.003492 | 0.002664 | 0.001768 | 0.000872 | 0 | -0.000879 | -0.00164 | -0.002405 | -0.003592 | -0.005057 | -0.006084 | -0.006564 | -0.007169 | -0.007371 | -0.007932 | -0.008361 | -0.008726 | -0.008949
0.022965 | 0.021568 | 0.020114 | 0.018865 | 0.017753 | 0.016681 | 0.015683 | 0.014899 | 0.013949 | 0.012973 | 0.011891 | 0.011197 | 0.010556 | 0.009747 | 0.008557 | 0.007568 | 0.006672 | 0.005902 | 0.005043 | 0.004174 | 0.003369 | 0.002524 | 0.001603 | 0.00073 | 0 | -0.000913 | -0.001912 | -0.002674 | -0.003801 | -0.005284 | -0.006289 | -0.007188 | -0.007907 | -0.00821 | -0.008697 | -0.009153 | -0.009541 | -0.00961
0.023042 | 0.022228 | 0.020519 | 0.01938 | 0.017921 | 0.016934 | 0.016346 | 0.015466 | 0.014604 | 0.013593 | 0.012798 | 0.011888 | 0.010998 | 0.00978 | 0.009362 | 0.008407 | 0.007435 | 0.006446 | 0.005453 | 0.004679 | 0.003768 | 0.00293 | 0.001919 | 0.000918 | 0 | -0.000874 | -0.001521 | -0.002655 | -0.003579 | -0.005269 | -0.00633 | -0.007023 | -0.007797 | -0.008102 | -0.008478 | -0.008982 | -0.009201 | -0.009586
0.023796 | 0.022742 | 0.02114 | 0.019476 | 0.01851 | 0.017607 | 0.01671 | 0.01573 | 0.01493 | 0.013868 | 0.012795 | 0.011941 | 0.010932 | 0.010191 | 0.009169 | 0.00801 | 0.007039 | 0.006064 | 0.005289 | 0.004407 | 0.003671 | 0.002738 | 0.00181 | 0.000788 | 0 | -0.000959 | -0.001849 | -0.002636 | -0.004008 | -0.005452 | -0.006653 | -0.007207 | -0.007837 | -0.008133 | -0.008746 | -0.009292 | -0.009711 | -0.0099
0.023468 | 0.022063 | 0.020563 | 0.019514 | 0.018159 | 0.017038 | 0.01607 | 0.015352 | 0.014254 | 0.013261 | 0.012315 | 0.011544 | 0.010922 | 0.009887 | 0.00886 | 0.007904 | 0.006985 | 0.006205 | 0.005269 | 0.00442 | 0.003489 | 0.002683 | 0.001721 | 0.000888 | 0 | -0.000946 | -0.001928 | -0.002851 | -0.003838 | -0.005605 | -0.006742 | -0.007746 | -0.008542 | -0.008981 | -0.0094 | -0.009909 | -0.01019 | -0.010398
0.023257 | 0.022552 | 0.020776 | 0.019419 | 0.018089 | 0.017206 | 0.016628 | 0.015629 | 0.014834 | 0.013866 | 0.013004 | 0.012118 | 0.011018 | 0.009947 | 0.009571 | 0.008527 | 0.007455 | 0.006461 | 0.005472 | 0.00467 | 0.003784 | 0.002962 | 0.00198 | 0.000909 | 0 | -0.000958 | -0.001572 | -0.002598 | -0.003722 | -0.005514 | -0.006566 | -0.007095 | -0.007884 | -0.008153 | -0.008555 | -0.009171 | -0.009395 | -0.009858
0.023556 | 0.022229 | 0.020722 | 0.019083 | 0.018212 | 0.017167 | 0.016088 | 0.015277 | 0.01438 | 0.013279 | 0.012209 | 0.011414 | 0.010691 | 0.010046 | 0.008852 | 0.00773 | 0.006832 | 0.005982 | 0.005258 | 0.004377 | 0.003585 | 0.002708 | 0.00172 | 0.000741 | 0 | -0.000863 | -0.001994 | -0.002743 | -0.004122 | -0.005644 | -0.006812 | -0.007538 | -0.008304 | -0.008567 | -0.009241 | -0.009732 | -0.01026 | -0.010309
0.022868 | 0.021664 | 0.020177 | 0.01928 | 0.017589 | 0.016563 | 0.015879 | 0.015105 | 0.013958 | 0.013099 | 0.012205 | 0.011494 | 0.010733 | 0.009553 | 0.008795 | 0.007962 | 0.007085 | 0.006272 | 0.005223 | 0.004471 | 0.003449 | 0.002734 | 0.001774 | 0.000899 | 0 | -0.000974 | -0.001816 | -0.002932 | -0.003706 | -0.005401 | -0.006559 | -0.007571 | -0.008319 | -0.008699 | -0.009211 | -0.009654 | -0.009826 | -0.010124
0.022312 | 0.02162 | 0.019886 | 0.018321 | 0.017279 | 0.016548 | 0.0158 | 0.01476 | 0.014131 | 0.013149 | 0.012194 | 0.011342 | 0.01027 | 0.009421 | 0.008883 | 0.007791 | 0.00678 | 0.005865 | 0.005007 | 0.004298 | 0.003554 | 0.002727 | 0.001724 | 0.000765 | 0 | -0.00094 | -0.001699 | -0.002491 | -0.003675 | -0.005365 | -0.006319 | -0.006709 | -0.007462 | -0.00773 | -0.008177 | -0.008767 | -0.009099 | -0.009347
0.022239 | 0.020751 | 0.019377 | 0.01809 | 0.017041 | 0.015859 | 0.014927 | 0.014278 | 0.013176 | 0.012173 | 0.011255 | 0.010555 | 0.009959 | 0.009368 | 0.008004 | 0.007088 | 0.006298 | 0.005539 | 0.00481 | 0.004101 | 0.003249 | 0.002367 | 0.001408 | 0.000748 | 0 | -0.000791 | -0.001767 | -0.002717 | -0.003788 | -0.005277 | -0.006307 | -0.007064 | -0.007873 | -0.008209 | -0.008766 | -0.009177 | -0.009586 | -0.009671
0.020835 | 0.020094 | 0.018518 | 0.01757 | 0.016011 | 0.01504 | 0.014637 | 0.013674 | 0.012767 | 0.011863 | 0.011114 | 0.010489 | 0.009579 | 0.008342 | 0.008084 | 0.007212 | 0.006403 | 0.005663 | 0.004684 | 0.004084 | 0.00312 | 0.002507 | 0.001668 | 0.000723 | 0 | -0.001019 | -0.001697 | -0.002621 | -0.00327 | -0.004934 | -0.005786 | -0.006504 | -0.007221 | -0.007577 | -0.00786 | -0.008325 | -0.008346 | -0.008648
0.020772 | 0.019822 | 0.018301 | 0.016571 | 0.015825 | 0.015277 | 0.014332 | 0.013342 | 0.012679 | 0.011807 | 0.010724 | 0.009937 | 0.009074 | 0.008659 | 0.007784 | 0.006758 | 0.00591 | 0.005062 | 0.004358 | 0.003707 | 0.002981 | 0.002231 | 0.001339 | 0.000595 | 0 | -0.000884 | -0.001664 | -0.0023 | -0.00351 | -0.004995 | -0.005754 | -0.006064 | -0.006745 | -0.006833 | -0.007391 | -0.007907 | -0.008225 | -0.008325
0.021013 | 0.019468 | 0.01816 | 0.017281 | 0.015874 | 0.01462 | 0.013786 | 0.013308 | 0.012164 | 0.011214 | 0.010358 | 0.009853 | 0.009407 | 0.008491 | 0.007397 | 0.006517 | 0.005986 | 0.005313 | 0.004492 | 0.003785 | 0.002969 | 0.002329 | 0.001488 | 0.000767 | 0 | -0.000708 | -0.001612 | -0.002432 | -0.003164 | -0.00468 | -0.00553 | -0.006305 | -0.006986 | -0.007212 | -0.007665 | -0.007922 | -0.00805 | -0.008242

## ACS-155_CC_taarray
-0.087789 | -0.085997 | -0.082453 | -0.078306 | -0.074672 | -0.070576 | -0.066416 | -0.06238 | -0.059586 | -0.0558 | -0.052452 | -0.049205 | -0.045364 | -0.041404 | -0.037185 | -0.034499 | -0.029967 | -0.028117 | -0.022376 | -0.018849 | -0.015498 | -0.011393 | -0.007737 | -0.002796 | 0 | 0.003707 | 0.007057 | 0.011131 | 0.015505 | 0.019521 | 0.021875 | 0.026145 | 0.02986 | 0.034025 | 0.038151 | 0.041088 | 0.043718 | 0.046667
-0.079639 | -0.078035 | -0.074655 | -0.070602 | -0.067593 | -0.06419 | -0.060745 | -0.056958 | -0.05448 | -0.051329 | -0.04822 | -0.044876 | -0.041226 | -0.037671 | -0.033358 | -0.030491 | -0.02676 | -0.024739 | -0.020223 | -0.016554 | -0.013545 | -0.010721 | -0.007058 | -0.002367 | 0 | 0.003134 | 0.006821 | 0.01019 | 0.013981 | 0.017679 | 0.019649 | 0.023869 | 0.026251 | 0.029553 | 0.032998 | 0.035417 | 0.037844 | 0.040424
-0.065965 | -0.063934 | -0.061061 | -0.057967 | -0.055264 | -0.05233 | -0.049666 | -0.046477 | -0.04447 | -0.041927 | -0.039299 | -0.036838 | -0.033876 | -0.030834 | -0.027046 | -0.024781 | -0.021787 | -0.019251 | -0.01564 | -0.013186 | -0.010655 | -0.008216 | -0.005424 | -0.002325 | 0 | 0.002952 | 0.005354 | 0.007971 | 0.011426 | 0.014154 | 0.016215 | 0.01933 | 0.021489 | 0.023825 | 0.026048 | 0.028262 | 0.030131 | 0.03161
-0.054221 | -0.052564 | -0.049855 | -0.047245 | -0.044846 | -0.042926 | -0.040702 | -0.037978 | -0.036667 | -0.034678 | -0.032753 | -0.030568 | -0.028064 | -0.025629 | -0.022747 | -0.020802 | -0.017618 | -0.016121 | -0.012848 | -0.011017 | -0.008644 | -0.006633 | -0.004496 | -0.001725 | 0 | 0.002201 | 0.004059 | 0.006093 | 0.008548 | 0.010561 | 0.012547 | 0.014345 | 0.015747 | 0.017735 | 0.019517 | 0.021051 | 0.022095 | 0.023257
-0.044163 | -0.042742 | -0.040453 | -0.038115 | -0.036334 | -0.034598 | -0.03301 | -0.030818 | -0.029497 | -0.028002 | -0.026379 | -0.024479 | -0.022893 | -0.020739 | -0.018017 | -0.016469 | -0.014405 | -0.01297 | -0.010354 | -0.009141 | -0.007234 | -0.005581 | -0.003746 | -0.001551 | 0 | 0.001274 | 0.002901 | 0.005023 | 0.006875 | 0.008415 | 0.009718 | 0.011175 | 0.012493 | 0.013733 | 0.014636 | 0.015604 | 0.016551 | 0.01718
-0.03688 | -0.035913 | -0.034078 | -0.032399 | -0.030887 | -0.02929 | -0.028104 | -0.02628 | -0.025245 | -0.024131 | -0.022649 | -0.021299 | -0.019624 | -0.01766 | -0.01543 | -0.013999 | -0.012165 | -0.010987 | -0.008732 | -0.007573 | -0.006109 | -0.004783 | -0.003091 | -0.001592 | 0 | 0.000844 | 0.002045 | 0.003433 | 0.00538 | 0.006613 | 0.007361 | 0.008636 | 0.009594 | 0.010203 | 0.011375 | 0.01202 | 0.012319 | 0.012672
-0.031372 | -0.030555 | -0.028877 | -0.02722 | -0.026013 | -0.024633 | -0.023729 | -0.022025 | -0.021229 | -0.020093 | -0.018827 | -0.01764 | -0.016228 | -0.014716 | -0.012679 | -0.011439 | -0.009942 | -0.00883 | -0.007396 | -0.006161 | -0.004818 | -0.00394 | -0.002339 | -0.0014 | 0 | 0.000846 | 0.001572 | 0.003088 | 0.004285 | 0.005154 | 0.006443 | 0.007264 | 0.008008 | 0.008454 | 0.008931 | 0.009461 | 0.010027 | 0.01011
-0.027377 | -0.02678 | -0.025688 | -0.024354 | -0.023133 | -0.022219 | -0.021186 | -0.0197 | -0.018957 | -0.018142 | -0.017275 | -0.015943 | -0.014729 | -0.013336 | -0.011457 | -0.010388 | -0.008861 | -0.007868 | -0.006532 | -0.00539 | -0.00425 | -0.003584 | -0.00232 | -0.00115 | 0 | 0.000404 | 0.001328 | 0.002517 | 0.003807 | 0.004586 | 0.005445 | 0.006178 | 0.006739 | 0.007338 | 0.007575 | 0.007788 | 0.008236 | 0.008284
-0.024081 | -0.023531 | -0.022464 | -0.021354 | -0.020461 | -0.019574 | -0.018725 | -0.017186 | -0.016752 | -0.015976 | -0.014857 | -0.013919 | -0.012956 | -0.011574 | -0.009938 | -0.008783 | -0.007429 | -0.006568 | -0.005495 | -0.004422 | -0.003697 | -0.002985 | -0.001779 | -0.000679 | 0 | 0.00065 | 0.001412 | 0.002258 | 0.00343 | 0.004137 | 0.004876 | 0.005575 | 0.005979 | 0.006302 | 0.006822 | 0.007246 | 0.007382 | 0.007234
-0.021927 | -0.021451 | -0.020448 | -0.019448 | -0.018435 | -0.017753 | -0.016931 | -0.015739 | -0.015117 | -0.014483 | -0.013547 | -0.012653 | -0.011646 | -0.010466 | -0.009091 | -0.007928 | -0.006531 | -0.005789 | -0.004748 | -0.004107 | -0.003279 | -0.002651 | -0.001653 | -0.000769 | 0 | 0.000372 | 0.001094 | 0.001846 | 0.002814 | 0.003527 | 0.00419 | 0.004788 | 0.004937 | 0.005433 | 0.005724 | 0.005906 | 0.006079 | 0.00615
-0.019825 | -0.019359 | -0.018465 | -0.01754 | -0.016804 | -0.015855 | -0.015248 | -0.014103 | -0.013606 | -0.012922 | -0.012183 | -0.011513 | -0.010537 | -0.0095 | -0.00803 | -0.006946 | -0.005623 | -0.005065 | -0.004202 | -0.003583 | -0.002821 | -0.00222 | -0.001388 | -0.000459 | 0 | 0.000608 | 0.001212 | 0.001835 | 0.002523 | 0.002915 | 0.003784 | 0.004437 | 0.004636 | 0.004798 | 0.004933 | 0.005218 | 0.005441 | 0.0054
-0.018736 | -0.018378 | -0.017448 | -0.016579 | -0.015826 | -0.015129 | -0.014549 | -0.013305 | -0.012923 | -0.012375 | -0.011655 | -0.010762 | -0.009921 | -0.008899 | -0.007591 | -0.006547 | -0.005287 | -0.004505 | -0.004007 | -0.003341 | -0.002647 | -0.002126 | -0.001417 | -0.000606 | 0 | 0.00042 | 0.000979 | 0.001446 | 0.002216 | 0.002692 | 0.003159 | 0.003817 | 0.003734 | 0.004093 | 0.004057 | 0.004359 | 0.004417 | 0.00444
-0.016804 | -0.016382 | -0.015714 | -0.014834 | -0.014164 | -0.013443 | -0.012853 | -0.011908 | -0.011479 | -0.010922 | -0.010409 | -0.009722 | -0.008967 | -0.008068 | -0.006723 | -0.005721 | -0.004682 | -0.004155 | -0.003456 | -0.002959 | -0.002421 | -0.001926 | -0.001181 | -0.000531 | 0 | 0.000324 | 0.000812 | 0.001177 | 0.001871 | 0.002377 | 0.002787 | 0.003242 | 0.003434 | 0.003465 | 0.003523 | 0.00369 | 0.003872 | 0.003817
-0.015149 | -0.014805 | -0.01413 | -0.013456 | -0.012738 | -0.01213 | -0.011601 | -0.010721 | -0.010328 | -0.009903 | -0.009279 | -0.008645 | -0.007992 | -0.00712 | -0.005976 | -0.004873 | -0.003967 | -0.003505 | -0.003015 | -0.002625 | -0.002111 | -0.001761 | -0.001164 | -0.000364 | 0 | 0.000369 | 0.000715 | 0.001123 | 0.00161 | 0.001944 | 0.002362 | 0.002795 | 0.002744 | 0.002859 | 0.002861 | 0.002827 | 0.002982 | 0.003027
-0.013979 | -0.013744 | -0.013072 | -0.01243 | -0.011834 | -0.011375 | -0.010915 | -0.009866 | -0.009621 | -0.009138 | -0.00867 | -0.008078 | -0.007331 | -0.006565 | -0.005521 | -0.00461 | -0.003618 | -0.003185 | -0.002648 | -0.002359 | -0.001942 | -0.001582 | -0.001065 | -0.000509 | 0 | 0.000134 | 0.000321 | 0.000858 | 0.001249 | 0.001568 | 0.002049 | 0.002251 | 0.002251 | 0.002211 | 0.002075 | 0.002114 | 0.002218 | 0.00225
-0.012796 | -0.012464 | -0.011902 | -0.011315 | -0.010784 | -0.010305 | -0.009774 | -0.008951 | -0.008514 | -0.008309 | -0.007648 | -0.007236 | -0.006623 | -0.005937 | -0.004942 | -0.003899 | -0.003146 | -0.00275 | -0.00233 | -0.002069 | -0.001707 | -0.001334 | -0.000935 | -0.000382 | 0 | 0.000197 | 0.000269 | 0.000771 | 0.00103 | 0.001317 | 0.001787 | 0.001984 | 0.001949 | 0.001856 | 0.00168 | 0.001727 | 0.001804 | 0.001747
-0.011848 | -0.011622 | -0.011071 | -0.010595 | -0.01003 | -0.009485 | -0.009093 | -0.008269 | -0.008048 | -0.007617 | -0.007171 | -0.006742 | -0.006133 | -0.005415 | -0.004491 | -0.003598 | -0.002794 | -0.002457 | -0.002087 | -0.00187 | -0.001483 | -0.001251 | -0.00085 | -0.000459 | 0 | 0.000173 | 0.000312 | 0.00066 | 0.000871 | 0.001047 | 0.001419 | 0.001741 | 0.001627 | 0.001411 | 0.001329 | 0.001098 | 0.001203 | 0.001169
-0.010965 | -0.010722 | -0.010262 | -0.009702 | -0.009226 | -0.008865 | -0.008456 | -0.007603 | -0.007365 | -0.00705 | -0.006611 | -0.006186 | -0.005649 | -0.005038 | -0.004148 | -0.003186 | -0.002511 | -0.002226 | -0.001894 | -0.001656 | -0.001441 | -0.001268 | -0.00082 | -0.000421 | 0 | 3.4e-05 | 7e-06 | 0.000411 | 0.00068 | 0.000787 | 0.001238 | 0.00125 | 0.001139 | 0.00097 | 0.000804 | 0.000662 | 0.000754 | 0.000655
-0.010419 | -0.010195 | -0.009773 | -0.009352 | -0.008874 | -0.008344 | -0.007893 | -0.007233 | -0.006922 | -0.006627 | -0.006219 | -0.005784 | -0.005329 | -0.004745 | -0.003786 | -0.002872 | -0.002281 | -0.001974 | -0.00175 | -0.001553 | -0.00124 | -0.001029 | -0.000699 | -0.00031 | 0 | 0.000133 | 0.000207 | 0.000516 | 0.000688 | 0.000781 | 0.001149 | 0.001293 | 0.001073 | 0.000941 | 0.000659 | 0.000628 | 0.000644 | 0.000562
-0.009398 | -0.009273 | -0.008864 | -0.008444 | -0.008056 | -0.007626 | -0.007302 | -0.006584 | -0.006357 | -0.006091 | -0.005691 | -0.005313 | -0.004756 | -0.004182 | -0.003476 | -0.002624 | -0.001989 | -0.001789 | -0.001525 | -0.001357 | -0.00107 | -0.000942 | -0.000631 | -0.000194 | 0 | 0.000194 | 0.000247 | 0.000434 | 0.000508 | 0.000755 | 0.001118 | 0.001225 | 0.000947 | 0.00068 | 0.000401 | 0.000304 | 0.000324 | 0.000215
-0.009105 | -0.008917 | -0.008604 | -0.008162 | -0.007797 | -0.007414 | -0.006998 | -0.006338 | -0.006068 | -0.005835 | -0.005439 | -0.005089 | -0.004672 | -0.004176 | -0.003361 | -0.002509 | -0.001957 | -0.001739 | -0.001554 | -0.001359 | -0.001146 | -0.000897 | -0.000675 | -0.000202 | 0 | 9.4e-05 | 0.000188 | 0.000398 | 0.000501 | 0.0007 | 0.001023 | 0.001111 | 0.000818 | 0.000641 | 0.000377 | 0.00013 | 0.000207 | 8.4e-05
-0.008474 | -0.008362 | -0.008048 | -0.007758 | -0.007317 | -0.006956 | -0.00657 | -0.006016 | -0.005791 | -0.005571 | -0.00523 | -0.004887 | -0.004499 | -0.003942 | -0.003239 | -0.002464 | -0.002003 | -0.001846 | -0.001606 | -0.001457 | -0.001181 | -0.001007 | -0.000677 | -0.000279 | 0 | 7.6e-05 | 0.000161 | 0.000385 | 0.000395 | 0.000606 | 0.000963 | 0.001074 | 0.000793 | 0.00051 | 0.000205 | 6.4e-05 | 3.5e-05 | -2.8e-05
-0.008514 | -0.008436 | -0.008136 | -0.007734 | -0.00738 | -0.007078 | -0.006745 | -0.006079 | -0.005886 | -0.005746 | -0.005358 | -0.004991 | -0.004509 | -0.004028 | -0.003325 | -0.002617 | -0.002045 | -0.001853 | -0.001652 | -0.001494 | -0.001186 | -0.000999 | -0.000726 | -0.00026 | 0 | 0.000198 | 0.000336 | 0.000475 | 0.000607 | 0.000769 | 0.001168 | 0.00123 | 0.000954 | 0.000705 | 0.000388 | 0.000313 | 0.000226 | 0.000127
-0.008132 | -0.007988 | -0.007772 | -0.007424 | -0.00709 | -0.006798 | -0.006375 | -0.005847 | -0.005655 | -0.005416 | -0.005095 | -0.004754 | -0.004453 | -0.003994 | -0.0033 | -0.002572 | -0.002111 | -0.001882 | -0.001655 | -0.001442 | -0.001173 | -0.000989 | -0.000634 | -0.000242 | 0 | 0.00024 | 0.00033 | 0.000503 | 0.000581 | 0.000849 | 0.001193 | 0.001341 | 0.001028 | 0.000785 | 0.000509 | 0.000435 | 0.00037 | 0.000334
-0.008085 | -0.008058 | -0.007794 | -0.007571 | -0.007194 | -0.006825 | -0.00656 | -0.006016 | -0.005768 | -0.005583 | -0.0053 | -0.004978 | -0.004573 | -0.004099 | -0.003387 | -0.002772 | -0.002258 | -0.002091 | -0.001788 | -0.001538 | -0.001257 | -0.001064 | -0.000719 | -0.000251 | 0 | 0.000255 | 0.000368 | 0.000579 | 0.00068 | 0.000936 | 0.001281 | 0.001373 | 0.00117 | 0.000928 | 0.000657 | 0.000496 | 0.00053 | 0.0004
-0.00783 | -0.007803 | -0.007606 | -0.007309 | -0.007032 | -0.006784 | -0.006424 | -0.005838 | -0.005677 | -0.005526 | -0.005181 | -0.004862 | -0.004504 | -0.004078 | -0.003426 | -0.002758 | -0.002278 | -0.002019 | -0.001703 | -0.001515 | -0.001194 | -0.000966 | -0.00064 | -0.000191 | 0 | 0.000306 | 0.000459 | 0.000644 | 0.000733 | 0.001073 | 0.001325 | 0.001474 | 0.001271 | 0.001065 | 0.000725 | 0.000668 | 0.000644 | 0.000524
-0.008107 | -0.008019 | -0.007855 | -0.007648 | -0.007346 | -0.00701 | -0.006613 | -0.00617 | -0.00588 | -0.005709 | -0.005476 | -0.005135 | -0.004847 | -0.004421 | -0.003732 | -0.003077 | -0.002636 | -0.002308 | -0.001974 | -0.001707 | -0.00146 | -0.001166 | -0.000796 | -0.000331 | 0 | 0.000178 | 0.000301 | 0.000567 | 0.000655 | 0.00092 | 0.001326 | 0.001458 | 0.001358 | 0.001143 | 0.000842 | 0.000729 | 0.000711 | 0.000655
-0.007866 | -0.00789 | -0.007758 | -0.007565 | -0.007273 | -0.006943 | -0.006726 | -0.006163 | -0.005971 | -0.005821 | -0.005532 | -0.00524 | -0.004852 | -0.004415 | -0.003783 | -0.003155 | -0.00268 | -0.002391 | -0.002021 | -0.001732 | -0.001391 | -0.001106 | -0.000785 | -0.000266 | 0 | 0.000282 | 0.000456 | 0.000717 | 0.000817 | 0.001131 | 0.001527 | 0.001657 | 0.001507 | 0.00135 | 0.001039 | 0.000955 | 0.000934 | 0.000871
-0.008074 | -0.008069 | -0.007948 | -0.007699 | -0.007479 | -0.007216 | -0.006879 | -0.006324 | -0.00618 | -0.006026 | -0.005734 | -0.005458 | -0.005103 | -0.004683 | -0.004026 | -0.003377 | -0.002874 | -0.002585 | -0.002129 | -0.001865 | -0.001488 | -0.001198 | -0.000778 | -0.000325 | 0 | 0.000323 | 0.000478 | 0.000747 | 0.000881 | 0.001224 | 0.00162 | 0.001798 | 0.001641 | 0.0015 | 0.001213 | 0.001137 | 0.001116 | 0.001025
-0.008059 | -0.008079 | -0.007988 | -0.007857 | -0.007554 | -0.007252 | -0.006949 | -0.006519 | -0.0063 | -0.006141 | -0.005875 | -0.005609 | -0.005319 | -0.004863 | -0.004198 | -0.003536 | -0.003076 | -0.002751 | -0.002284 | -0.002005 | -0.001662 | -0.001304 | -0.000874 | -0.000382 | 0 | 0.00026 | 0.00049 | 0.00075 | 0.000857 | 0.001195 | 0.001588 | 0.001823 | 0.0017 | 0.001624 | 0.001322 | 0.001208 | 0.00122 | 0.001131
-0.008043 | -0.008136 | -0.008064 | -0.007895 | -0.007633 | -0.007358 | -0.00713 | -0.006584 | -0.006409 | -0.006278 | -0.006011 | -0.00577 | -0.005365 | -0.004927 | -0.004292 | -0.003625 | -0.003118 | -0.002768 | -0.002328 | -0.002036 | -0.001628 | -0.001292 | -0.000884 | -0.00038 | 0 | 0.000355 | 0.000559 | 0.00079 | 0.00094 | 0.001247 | 0.001675 | 0.00192 | 0.001748 | 0.001645 | 0.001424 | 0.001267 | 0.00128 | 0.001197
-0.007606 | -0.007647 | -0.007634 | -0.007465 | -0.007289 | -0.007086 | -0.006718 | -0.006238 | -0.006142 | -0.006005 | -0.005776 | -0.005531 | -0.005242 | -0.004836 | -0.004152 | -0.003461 | -0.003038 | -0.002662 | -0.002292 | -0.001972 | -0.001582 | -0.001283 | -0.000837 | -0.000367 | 0 | 0.000281 | 0.000563 | 0.000727 | 0.000911 | 0.001151 | 0.001616 | 0.001829 | 0.001749 | 0.001624 | 0.001385 | 0.001303 | 0.001286 | 0.001167
-0.007478 | -0.007592 | -0.007536 | -0.007431 | -0.007163 | -0.006932 | -0.006672 | -0.006268 | -0.006107 | -0.005945 | -0.005765 | -0.005507 | -0.005237 | -0.004759 | -0.004102 | -0.003444 | -0.002982 | -0.00265 | -0.002249 | -0.001936 | -0.001599 | -0.001256 | -0.000852 | -0.000362 | 0 | 0.000302 | 0.000495 | 0.000718 | 0.000843 | 0.001089 | 0.001515 | 0.001732 | 0.001643 | 0.001581 | 0.001326 | 0.001217 | 0.001217 | 0.001135
-0.007133 | -0.007262 | -0.007242 | -0.007085 | -0.006913 | -0.006703 | -0.006453 | -0.005972 | -0.005843 | -0.00575 | -0.005518 | -0.005291 | -0.004964 | -0.004552 | -0.003907 | -0.003228 | -0.00277 | -0.002463 | -0.002077 | -0.001807 | -0.001486 | -0.001169 | -0.00078 | -0.000306 | 0 | 0.000295 | 0.000525 | 0.000663 | 0.000765 | 0.001011 | 0.001425 | 0.0016 | 0.001573 | 0.001464 | 0.001262 | 0.00115 | 0.001154 | 0.001061
-0.006638 | -0.006706 | -0.00671 | -0.006594 | -0.006387 | -0.006192 | -0.005872 | -0.00549 | -0.005335 | -0.005238 | -0.005061 | -0.004851 | -0.004622 | -0.00421 | -0.003528 | -0.002887 | -0.002491 | -0.002163 | -0.001848 | -0.001613 | -0.001364 | -0.001076 | -0.000697 | -0.000266 | 0 | 0.000254 | 0.000393 | 0.00054 | 0.000567 | 0.000782 | 0.001142 | 0.001336 | 0.001331 | 0.001251 | 0.001039 | 0.000966 | 0.000914 | 0.000847
-0.00624 | -0.006398 | -0.006366 | -0.006274 | -0.006048 | -0.005841 | -0.005632 | -0.005223 | -0.005088 | -0.004984 | -0.004849 | -0.004628 | -0.004353 | -0.003911 | -0.003299 | -0.002659 | -0.002261 | -0.001943 | -0.001667 | -0.001492 | -0.001236 | -0.001015 | -0.000665 | -0.000294 | 0 | 0.000204 | 0.000351 | 0.00044 | 0.000415 | 0.000567 | 0.00091 | 0.001054 | 0.001023 | 0.00094 | 0.000779 | 0.000667 | 0.000634 | 0.000594
-0.005893 | -0.00599 | -0.005977 | -0.005811 | -0.005675 | -0.005514 | -0.005229 | -0.004783 | -0.004656 | -0.004607 | -0.004412 | -0.004251 | -0.003966 | -0.003599 | -0.002943 | -0.002319 | -0.001948 | -0.001685 | -0.001395 | -0.001268 | -0.001047 | -0.000838 | -0.000542 | -0.000206 | 0 | 0.00016 | 0.000276 | 0.000332 | 0.000294 | 0.000399 | 0.000683 | 0.000785 | 0.00075 | 0.000695 | 0.000505 | 0.000441 | 0.000382 | 0.000294
-0.005277 | -0.005356 | -0.00536 | -0.005265 | -0.005068 | -0.004883 | -0.004629 | -0.004292 | -0.004145 | -0.004061 | -0.003941 | -0.00377 | -0.003578 | -0.003177 | -0.002578 | -0.002018 | -0.001698 | -0.001435 | -0.001222 | -0.001094 | -0.000915 | -0.000736 | -0.000465 | -0.000203 | 0 | 0.000124 | 0.000114 | 0.000183 | 6.8e-05 | 0.000151 | 0.000403 | 0.000443 | 0.000428 | 0.000321 | 0.000155 | 8.8e-05 | 3.2e-05 | -2.7e-05
-0.004906 | -0.005053 | -0.005048 | -0.004942 | -0.004747 | -0.004574 | -0.004359 | -0.003972 | -0.003886 | -0.003826 | -0.00368 | -0.003548 | -0.003289 | -0.002922 | -0.002355 | -0.001846 | -0.001469 | -0.001265 | -0.001048 | -0.00094 | -0.000785 | -0.000649 | -0.000421 | -0.000177 | 0 | 8.3e-05 | 8e-05 | 8.1e-05 | -4.4e-05 | -2e-06 | 0.00018 | 0.00023 | 7.9e-05 | 2.8e-05 | -0.000176 | -0.000267 | -0.000297 | -0.000367
-0.004095 | -0.004181 | -0.004241 | -0.004115 | -0.004008 | -0.003871 | -0.003628 | -0.003248 | -0.003152 | -0.003125 | -0.003004 | -0.002902 | -0.00274 | -0.002448 | -0.001902 | -0.001433 | -0.001165 | -0.000977 | -0.000775 | -0.000693 | -0.000576 | -0.000484 | -0.000296 | -0.00012 | 0 | 2.8e-05 | 2.2e-05 | -3.9e-05 | -0.000188 | -0.000172 | -4.6e-05 | -3.4e-05 | -0.000186 | -0.000291 | -0.000479 | -0.00053 | -0.000583 | -0.000719
-0.003881 | -0.004005 | -0.004025 | -0.003982 | -0.003811 | -0.003674 | -0.003435 | -0.003123 | -0.003048 | -0.002976 | -0.0029 | -0.002785 | -0.002633 | -0.002321 | -0.001822 | -0.001404 | -0.001147 | -0.000918 | -0.000749 | -0.000653 | -0.000552 | -0.000448 | -0.000276 | -0.000122 | 0 | 2.2e-05 | -5.6e-05 | -0.000126 | -0.00029 | -0.000304 | -0.000143 | -0.0002 | -0.000368 | -0.000451 | -0.000666 | -0.00077 | -0.000792 | -0.000866
-0.002707 | -0.002832 | -0.002907 | -0.002882 | -0.002752 | -0.002664 | -0.002439 | -0.002106 | -0.002066 | -0.002037 | -0.001931 | -0.001881 | -0.001796 | -0.001646 | -0.001198 | -0.001039 | -0.000937 | -0.000805 | -0.000714 | -0.000613 | -0.000522 | -0.000424 | -0.000266 | -0.00013 | 0 | 0.000119 | 0.000218 | 0.00036 | 0.000582 | 0.000794 | 0.001153 | 0.001336 | 0.001388 | 0.001493 | 0.001478 | 0.001501 | 0.001555 | 0.001571
-0.002819 | -0.002994 | -0.003032 | -0.003038 | -0.002919 | -0.002807 | -0.00264 | -0.002318 | -0.002239 | -0.002179 | -0.002101 | -0.001987 | -0.001891 | -0.001705 | -0.001296 | -0.00115 | -0.001018 | -0.000894 | -0.000801 | -0.00066 | -0.000586 | -0.000507 | -0.000339 | -0.000154 | 0 | 0.000105 | 0.000164 | 0.000297 | 0.000463 | 0.000709 | 0.001044 | 0.001218 | 0.001273 | 0.001358 | 0.001353 | 0.001382 | 0.001428 | 0.001484
-0.002855 | -0.002999 | -0.003081 | -0.003008 | -0.00296 | -0.002849 | -0.002665 | -0.002292 | -0.002285 | -0.002236 | -0.002151 | -0.00207 | -0.001926 | -0.001791 | -0.001329 | -0.001167 | -0.001036 | -0.000892 | -0.000767 | -0.000676 | -0.000537 | -0.000457 | -0.000306 | -0.000113 | 0 | 0.00012 | 0.000197 | 0.000295 | 0.000462 | 0.000693 | 0.001038 | 0.001139 | 0.001206 | 0.001277 | 0.001263 | 0.001327 | 0.001411 | 0.001416
-0.003086 | -0.003178 | -0.003164 | -0.003125 | -0.003032 | -0.002906 | -0.002682 | -0.002392 | -0.00232 | -0.002254 | -0.00217 | -0.00209 | -0.002008 | -0.001822 | -0.001324 | -0.00118 | -0.001068 | -0.000959 | -0.000823 | -0.000681 | -0.000569 | -0.000489 | -0.000311 | -0.00013 | 0 | 0.000117 | 0.000165 | 0.00029 | 0.000399 | 0.000604 | 0.000948 | 0.001067 | 0.001156 | 0.001247 | 0.001253 | 0.001266 | 0.001325 | 0.001347
-0.003112 | -0.003281 | -0.003317 | -0.003302 | -0.003176 | -0.003058 | -0.002878 | -0.002527 | -0.002497 | -0.002434 | -0.002355 | -0.002271 | -0.002124 | -0.001932 | -0.001553 | -0.001404 | -0.00125 | -0.001082 | -0.000949 | -0.000773 | -0.000644 | -0.000541 | -0.000336 | -0.000139 | 0 | 0.000105 | 0.000171 | 0.000273 | 0.000388 | 0.000586 | 0.000908 | 0.001035 | 0.001109 | 0.001213 | 0.001135 | 0.001184 | 0.001243 | 0.001283
-0.003166 | -0.003262 | -0.003302 | -0.003222 | -0.003165 | -0.003044 | -0.002828 | -0.002459 | -0.002413 | -0.002389 | -0.002265 | -0.002189 | -0.002078 | -0.001932 | -0.001492 | -0.001329 | -0.001184 | -0.001025 | -0.000868 | -0.000716 | -0.000613 | -0.00047 | -0.000296 | -7.3e-05 | 0 | 0.000111 | 0.000184 | 0.000288 | 0.000391 | 0.000557 | 0.000848 | 0.000995 | 0.001016 | 0.001089 | 0.001057 | 0.001092 | 0.001189 | 0.001165
-0.003248 | -0.003359 | -0.003397 | -0.003403 | -0.003257 | -0.003117 | -0.002912 | -0.002604 | -0.002505 | -0.002443 | -0.002359 | -0.002288 | -0.002187 | -0.001967 | -0.00157 | -0.001414 | -0.001284 | -0.001127 | -0.000943 | -0.000789 | -0.000653 | -0.000534 | -0.00031 | -9.7e-05 | 0 | 9.1e-05 | 0.000186 | 0.000295 | 0.000365 | 0.000543 | 0.00083 | 0.000982 | 0.001025 | 0.001109 | 0.001065 | 0.001087 | 0.001127 | 0.001149
-0.003282 | -0.003422 | -0.003425 | -0.003352 | -0.003257 | -0.00313 | -0.002961 | -0.002583 | -0.002541 | -0.002512 | -0.00242 | -0.002301 | -0.002156 | -0.001979 | -0.001627 | -0.001475 | -0.001316 | -0.00115 | -0.000961 | -0.000803 | -0.000658 | -0.000534 | -0.000332 | -9.3e-05 | 0 | 0.00013 | 0.000186 | 0.000257 | 0.000329 | 0.00052 | 0.00081 | 0.00091 | 0.000964 | 0.00101 | 0.00097 | 0.001005 | 0.001068 | 0.001069
-0.003453 | -0.003516 | -0.003532 | -0.003458 | -0.003358 | -0.003208 | -0.002976 | -0.002623 | -0.002552 | -0.002496 | -0.002395 | -0.002302 | -0.002197 | -0.002039 | -0.001636 | -0.00149 | -0.001323 | -0.001175 | -0.000989 | -0.000819 | -0.000673 | -0.000514 | -0.000303 | -7.8e-05 | 0 | 0.000116 | 0.000173 | 0.000277 | 0.00034 | 0.000533 | 0.000795 | 0.000944 | 0.00095 | 0.001053 | 0.001023 | 0.001038 | 0.001122 | 0.0011
-0.003521 | -0.003621 | -0.00361 | -0.003572 | -0.003414 | -0.003256 | -0.003061 | -0.002743 | -0.00265 | -0.002588 | -0.002491 | -0.00238 | -0.002266 | -0.002058 | -0.001704 | -0.001582 | -0.001428 | -0.001231 | -0.001034 | -0.000869 | -0.000694 | -0.000548 | -0.000316 | -0.000106 | 0 | 0.00015 | 0.000186 | 0.000288 | 0.000373 | 0.00056 | 0.000839 | 0.000956 | 0.001009 | 0.0011 | 0.001016 | 0.00108 | 0.001119 | 0.001134
-0.003615 | -0.003706 | -0.003713 | -0.00361 | -0.003507 | -0.003349 | -0.003156 | -0.002794 | -0.002726 | -0.002685 | -0.002557 | -0.002479 | -0.002322 | -0.002144 | -0.001777 | -0.001623 | -0.001437 | -0.00129 | -0.001079 | -0.000911 | -0.000722 | -0.000563 | -0.000336 | -0.000122 | 0 | 0.000142 | 0.000179 | 0.000281 | 0.000385 | 0.000547 | 0.000837 | 0.000933 | 0.000959 | 0.001045 | 0.001002 | 0.001059 | 0.00111 | 0.001115
-0.003724 | -0.003756 | -0.003753 | -0.003687 | -0.003562 | -0.003413 | -0.003161 | -0.002853 | -0.002739 | -0.00268 | -0.002566 | -0.002466 | -0.002343 | -0.002132 | -0.00175 | -0.0016 | -0.001473 | -0.001268 | -0.00109 | -0.00089 | -0.000728 | -0.000548 | -0.000299 | -9.2e-05 | 0 | 0.000152 | 0.000212 | 0.000373 | 0.00042 | 0.000616 | 0.0009 | 0.001025 | 0.001074 | 0.001185 | 0.001147 | 0.001173 | 0.001228 | 0.001217
-0.003849 | -0.003954 | -0.003931 | -0.003859 | -0.003709 | -0.003547 | -0.003373 | -0.002989 | -0.002916 | -0.00284 | -0.002708 | -0.002615 | -0.002433 | -0.002195 | -0.001857 | -0.001729 | -0.001568 | -0.001377 | -0.001165 | -0.000969 | -0.000779 | -0.000625 | -0.000377 | -0.00014 | 0 | 0.000138 | 0.000218 | 0.000337 | 0.000426 | 0.00063 | 0.000887 | 0.001007 | 0.001057 | 0.001163 | 0.001095 | 0.00113 | 0.001169 | 0.001192
-0.004009 | -0.004056 | -0.004038 | -0.003939 | -0.003816 | -0.003655 | -0.003431 | -0.003024 | -0.002953 | -0.00287 | -0.002751 | -0.002613 | -0.002457 | -0.002254 | -0.001864 | -0.001728 | -0.001543 | -0.001364 | -0.001181 | -0.000997 | -0.000795 | -0.000633 | -0.000367 | -0.000122 | 0 | 0.000151 | 0.000236 | 0.000356 | 0.00046 | 0.000668 | 0.000979 | 0.001078 | 0.00112 | 0.001193 | 0.001173 | 0.001222 | 0.001291 | 0.001264
-0.004306 | -0.004334 | -0.004291 | -0.004223 | -0.004046 | -0.003858 | -0.003629 | -0.00325 | -0.003151 | -0.00309 | -0.00295 | -0.00281 | -0.002665 | -0.002402 | -0.002011 | -0.001871 | -0.001688 | -0.001484 | -0.00127 | -0.001088 | -0.000864 | -0.000686 | -0.000406 | -0.000155 | 0 | 0.000186 | 0.000278 | 0.000404 | 0.000491 | 0.000684 | 0.00098 | 0.001148 | 0.00119 | 0.001262 | 0.001228 | 0.00125 | 0.001297 | 0.001305
-0.004378 | -0.004456 | -0.004378 | -0.004245 | -0.004096 | -0.003914 | -0.003688 | -0.003288 | -0.003213 | -0.003124 | -0.00297 | -0.002839 | -0.00265 | -0.002412 | -0.002063 | -0.001911 | -0.001706 | -0.001531 | -0.001298 | -0.001115 | -0.00092 | -0.000724 | -0.000477 | -0.000167 | 0 | 0.000164 | 0.000274 | 0.000391 | 0.000504 | 0.0007 | 0.001002 | 0.001112 | 0.001147 | 0.001256 | 0.001173 | 0.00123 | 0.001287 | 0.001279
-0.004457 | -0.004463 | -0.004416 | -0.004268 | -0.004155 | -0.003968 | -0.003685 | -0.003324 | -0.003204 | -0.003141 | -0.002981 | -0.002841 | -0.002679 | -0.002464 | -0.002026 | -0.001869 | -0.001705 | -0.001511 | -0.00131 | -0.001116 | -0.000902 | -0.000713 | -0.000419 | -0.000152 | 0 | 0.000161 | 0.000309 | 0.000443 | 0.000559 | 0.00075 | 0.001063 | 0.001217 | 0.001246 | 0.001344 | 0.001307 | 0.00136 | 0.0014 | 0.001381
-0.004589 | -0.004627 | -0.004554 | -0.004463 | -0.004255 | -0.004047 | -0.003847 | -0.003454 | -0.003339 | -0.003252 | -0.003112 | -0.002967 | -0.002763 | -0.002497 | -0.002126 | -0.001964 | -0.001782 | -0.001566 | -0.001336 | -0.001168 | -0.000978 | -0.000758 | -0.000463 | -0.000183 | 0 | 0.000179 | 0.000319 | 0.000478 | 0.000577 | 0.00079 | 0.001084 | 0.00127 | 0.001276 | 0.001365 | 0.001286 | 0.001335 | 0.001383 | 0.001399
-0.004528 | -0.004596 | -0.004504 | -0.0044 | -0.004243 | -0.004073 | -0.003858 | -0.003433 | -0.003344 | -0.003261 | -0.003099 | -0.002939 | -0.002743 | -0.002512 | -0.002137 | -0.001973 | -0.001781 | -0.001583 | -0.001362 | -0.001161 | -0.000965 | -0.000771 | -0.000463 | -0.000181 | 0 | 0.000178 | 0.000362 | 0.000483 | 0.000641 | 0.000861 | 0.001176 | 0.001279 | 0.0013 | 0.001426 | 0.001362 | 0.001393 | 0.001452 | 0.001455
-0.004681 | -0.004676 | -0.00461 | -0.004501 | -0.004307 | -0.004129 | -0.003865 | -0.003496 | -0.003359 | -0.003296 | -0.003139 | -0.002948 | -0.002795 | -0.002564 | -0.002143 | -0.001976 | -0.001804 | -0.001564 | -0.001345 | -0.001174 | -0.000982 | -0.000759 | -0.000451 | -0.000154 | 0 | 0.000194 | 0.000365 | 0.000511 | 0.000641 | 0.000854 | 0.001174 | 0.001334 | 0.00135 | 0.001481 | 0.001419 | 0.001447 | 0.001517 | 0.001489
-0.004743 | -0.004812 | -0.004726 | -0.004627 | -0.004405 | -0.004221 | -0.004062 | -0.003635 | -0.003529 | -0.003457 | -0.003298 | -0.003151 | -0.002923 | -0.002644 | -0.002277 | -0.002125 | -0.001916 | -0.001668 | -0.001437 | -0.001271 | -0.001037 | -0.000827 | -0.00051 | -0.000233 | 0 | 0.000235 | 0.000359 | 0.000512 | 0.000665 | 0.000895 | 0.001187 | 0.001372 | 0.001395 | 0.001516 | 0.001431 | 0.001462 | 0.001512 | 0.00153
-0.00473 | -0.004746 | -0.004656 | -0.004497 | -0.004346 | -0.004151 | -0.003921 | -0.003504 | -0.003406 | -0.003332 | -0.003155 | -0.002991 | -0.002807 | -0.002583 | -0.002177 | -0.002006 | -0.001802 | -0.001597 | -0.001373 | -0.001195 | -0.000987 | -0.000795 | -0.000491 | -0.000185 | 0 | 0.000247 | 0.000362 | 0.000502 | 0.000675 | 0.000878 | 0.00116 | 0.001329 | 0.001357 | 0.001462 | 0.001404 | 0.001469 | 0.001466 | 0.001478
-0.00472 | -0.004747 | -0.004657 | -0.004561 | -0.004342 | -0.004153 | -0.003905 | -0.00354 | -0.003411 | -0.003351 | -0.003209 | -0.003038 | -0.00289 | -0.002618 | -0.002227 | -0.002071 | -0.001864 | -0.001623 | -0.001419 | -0.001259 | -0.001023 | -0.000825 | -0.000537 | -0.00023 | 0 | 0.000174 | 0.00029 | 0.000493 | 0.000591 | 0.000791 | 0.001122 | 0.001309 | 0.001285 | 0.001441 | 0.001365 | 0.001399 | 0.001434 | 0.001451
-0.004425 | -0.00451 | -0.004436 | -0.004323 | -0.004143 | -0.003984 | -0.003832 | -0.00339 | -0.00329 | -0.003228 | -0.00306 | -0.002932 | -0.002691 | -0.00248 | -0.002108 | -0.001973 | -0.001764 | -0.001547 | -0.001343 | -0.001175 | -0.000965 | -0.000789 | -0.000485 | -0.000224 | 0 | 0.000141 | 0.000304 | 0.000464 | 0.000605 | 0.000706 | 0.00107 | 0.001201 | 0.001244 | 0.001376 | 0.00129 | 0.00132 | 0.001339 | 0.001356
-0.004308 | -0.004318 | -0.004254 | -0.004126 | -0.004003 | -0.003833 | -0.003609 | -0.003226 | -0.003116 | -0.003064 | -0.002913 | -0.00277 | -0.002613 | -0.002379 | -0.001968 | -0.001839 | -0.001668 | -0.00142 | -0.001235 | -0.001087 | -0.000901 | -0.000739 | -0.000438 | -0.000181 | 0 | 0.000164 | 0.000297 | 0.000448 | 0.000553 | 0.000695 | 0.00102 | 0.001153 | 0.001216 | 0.001316 | 0.0013 | 0.001308 | 0.001358 | 0.001312
-0.004179 | -0.004222 | -0.004144 | -0.004081 | -0.00388 | -0.003687 | -0.003525 | -0.003142 | -0.003039 | -0.002978 | -0.002847 | -0.002695 | -0.002514 | -0.002249 | -0.001872 | -0.001766 | -0.001585 | -0.001339 | -0.001169 | -0.001024 | -0.000845 | -0.000699 | -0.000421 | -0.000195 | 0 | 0.000123 | 0.000203 | 0.000344 | 0.000435 | 0.000605 | 0.000875 | 0.001034 | 0.001068 | 0.001141 | 0.001126 | 0.001137 | 0.001199 | 0.001166
-0.003652 | -0.003727 | -0.003688 | -0.003586 | -0.003493 | -0.003338 | -0.003186 | -0.00277 | -0.002702 | -0.002657 | -0.002514 | -0.002388 | -0.0022 | -0.00201 | -0.001631 | -0.00152 | -0.001329 | -0.001155 | -0.001014 | -0.000883 | -0.000745 | -0.000605 | -0.000359 | -0.000192 | 0 | 0.000137 | 0.000214 | 0.000283 | 0.000392 | 0.000506 | 0.000793 | 0.000895 | 0.000951 | 0.001059 | 0.000985 | 0.001025 | 0.00106 | 0.00104
-0.003421 | -0.003485 | -0.003455 | -0.003415 | -0.003274 | -0.003134 | -0.002956 | -0.00259 | -0.002534 | -0.002483 | -0.00235 | -0.002219 | -0.002101 | -0.001913 | -0.001492 | -0.001404 | -0.001231 | -0.00103 | -0.000904 | -0.000797 | -0.000692 | -0.000553 | -0.000319 | -0.000157 | 0 | 7.6e-05 | 0.000187 | 0.000265 | 0.000312 | 0.000414 | 0.000632 | 0.000778 | 0.000807 | 0.000939 | 0.000911 | 0.000926 | 0.000936 | 0.000911
-0.003201 | -0.003354 | -0.003295 | -0.003266 | -0.003093 | -0.00294 | -0.002893 | -0.002464 | -0.00242 | -0.002396 | -0.002284 | -0.002162 | -0.001972 | -0.001735 | -0.001434 | -0.00135 | -0.001164 | -0.000987 | -0.00087 | -0.000795 | -0.000622 | -0.000553 | -0.00034 | -0.00013 | 0 | 6.1e-05 | 0.000161 | 0.000223 | 0.000256 | 0.000367 | 0.000581 | 0.000669 | 0.000665 | 0.000786 | 0.000685 | 0.000751 | 0.000825 | 0.000758
-0.003265 | -0.003361 | -0.003359 | -0.003277 | -0.003173 | -0.003009 | -0.002885 | -0.002465 | -0.00241 | -0.002397 | -0.002225 | -0.002111 | -0.001975 | -0.001772 | -0.001373 | -0.001283 | -0.001094 | -0.000939 | -0.000855 | -0.000773 | -0.000611 | -0.000524 | -0.0003 | -6.5e-05 | 0 | 8.8e-05 | 0.000147 | 0.000148 | 0.000246 | 0.000324 | 0.000502 | 0.000597 | 0.000606 | 0.000703 | 0.000713 | 0.000723 | 0.00074 | 0.00071
-0.003269 | -0.003385 | -0.003386 | -0.003324 | -0.00313 | -0.003 | -0.002861 | -0.002495 | -0.002439 | -0.002419 | -0.002289 | -0.002108 | -0.002009 | -0.001776 | -0.001425 | -0.00133 | -0.001169 | -0.000984 | -0.000867 | -0.000759 | -0.000606 | -0.00053 | -0.000375 | -0.000157 | 0 | 3.4e-05 | 9e-06 | 0.00019 | 0.00017 | 0.000216 | 0.000449 | 0.000518 | 0.000557 | 0.000645 | 0.000575 | 0.000571 | 0.00062 | 0.000597
-0.003353 | -0.003501 | -0.003468 | -0.003351 | -0.003156 | -0.00305 | -0.003002 | -0.002601 | -0.002526 | -0.002476 | -0.002329 | -0.002253 | -0.001983 | -0.001789 | -0.001453 | -0.001344 | -0.001146 | -0.000929 | -0.000796 | -0.000785 | -0.000632 | -0.000548 | -0.000258 | -8.2e-05 | 0 | 9.1e-05 | 0.000104 | 0.000234 | 0.000274 | 0.000367 | 0.000532 | 0.000587 | 0.000567 | 0.00068 | 0.00064 | 0.000628 | 0.000665 | 0.000613
-0.003542 | -0.003595 | -0.003542 | -0.003513 | -0.003343 | -0.003151 | -0.003061 | -0.002598 | -0.002549 | -0.002502 | -0.002331 | -0.002212 | -0.002106 | -0.001865 | -0.001448 | -0.001362 | -0.001211 | -0.000967 | -0.000821 | -0.00077 | -0.00061 | -0.00047 | -0.00029 | -8.3e-05 | 0 | 0.000123 | 6.6e-05 | 0.000234 | 0.000328 | 0.000426 | 0.0006 | 0.000666 | 0.000669 | 0.000726 | 0.000648 | 0.000683 | 0.000752 | 0.00071
-0.003648 | -0.003814 | -0.003751 | -0.003695 | -0.003419 | -0.003232 | -0.003215 | -0.002771 | -0.002711 | -0.002705 | -0.002521 | -0.002359 | -0.002238 | -0.001942 | -0.001638 | -0.001514 | -0.00133 | -0.001121 | -0.000963 | -0.000851 | -0.000646 | -0.000581 | -0.000357 | -0.000161 | 0 | 4.4e-05 | 8.6e-05 | 0.000229 | 0.000298 | 0.000373 | 0.000633 | 0.000691 | 0.000632 | 0.000692 | 0.000683 | 0.000687 | 0.000767 | 0.000733
-0.003859 | -0.004021 | -0.003947 | -0.003842 | -0.003621 | -0.003483 | -0.003436 | -0.002967 | -0.002878 | -0.002889 | -0.002669 | -0.002513 | -0.002231 | -0.002075 | -0.001697 | -0.001584 | -0.001382 | -0.001086 | -0.001025 | -0.000937 | -0.000685 | -0.000597 | -0.000346 | -0.000115 | 0 | 5.9e-05 | 0.000139 | 0.000302 | 0.000405 | 0.00052 | 0.000748 | 0.000806 | 0.000719 | 0.000856 | 0.000709 | 0.000874 | 0.000921 | 0.000889
-0.004042 | -0.00411 | -0.004038 | -0.003987 | -0.003723 | -0.00354 | -0.00351 | -0.003044 | -0.002917 | -0.002978 | -0.002743 | -0.002597 | -0.002454 | -0.002196 | -0.001808 | -0.001705 | -0.001539 | -0.001289 | -0.001142 | -0.001026 | -0.000833 | -0.000756 | -0.000508 | -0.000208 | 0 | 1e-06 | 1.9e-05 | 0.000244 | 0.000326 | 0.000453 | 0.000776 | 0.000855 | 0.000867 | 0.000945 | 0.000816 | 0.000956 | 0.001038 | 0.000982